DANE TECHNICZNE

PŁYTA OCHRONNA PCV o wym.  1,5 mm x Amin=1200 mm x Bmin=3000 mm

1 / 7

DANE TECHNICZNE

ODBOJOPORĘCZ  HRB4C - długość 4,0 mb

2 / 7

DANE TECHNICZNE

NAROŻNIK SSM 20 - długość 3,0 mb

3 / 7

DANE TECHNICZNE

PŁYTA OCHRONNA PCV o wym.  0,8 mm x Amin=1200 mm x Bmin=3000 mm

4/7

DANE TECHNICZNE

NAROŻNIK SM 20 - długość 3,0 mb

5 / 7

DANE TECHNICZNE

NAROŻNIK KLEJONY  SO 50 - długość 3,0 mb

6 / 7

AGANE PARAMETRY - KLEJ DO WYKŁADZIN ŚCIENNYCH

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać klej przedstawiony w ofercie | KLEJ DO WYKŁADZIN OCHRONNYCH ŚCIENNYCH nazwa, rodzaj: Producent: ..................................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # ( takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Przechowywanie | 12 miesięcy |  |
| 2. | Zużycie: | 250-450g/m2 |  |
| 3. | Temperatura na podłożu | min 15ºC |  |
| 4. | Gęstość objętościowa | min.1,20g/cm3 |  |
| 5. | Czas otwarty | 30-40minut |  |
| 6. | Właściwości fizykochemiczne | -postać pasta -temperatura zapłonu: preparat nie jest palny |  |
| 7. | Czas użytkowania | ok. 30 - 40 minut |  |
| 8. | Pełne obciążenie | po 24 - 48 godzinach |  |
| 9. | Właściwości | -bezrozpuszczalnikowy klej akrylowy w dyspersji wodnej przeznaczony do wykładzin winylowych i tekstylnych , o niskiej zawartosci lotnych -do klejenia wykładzin PCV, CV w rolkach lub płytkach, wykładzin tekstylnych i tekstylnych na spodzie z lateksu, PCV i CV. |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

7 / 7