| Lp. | nazwa | Szacunkowa ilość | j.m. | Nazwa producenta | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny ciecz | 510000 | kg |  |  |
| 2 | Tlen medyczny butle aluminiowe ze zintegrowanym zaworem 2 l – 60 szt., 5 l – 5 szt., 10 l -15 szt., butle Wykonawcy * | 1382 | szt. |  |  |
| 3 | Tlen medyczny butla 40 l – 118szt., butle stalowe własność WSZ w Elblągu | 118 | szt. |  |  |
| 4 | Podtlenek azotu butla 10 l - 35 szt., butle stalowe Wykonawcy | 20 | szt. |  |  |
| 5 | Podtlenek azotu butla 40 l -15 szt., butle stalowe Wykonawcy | 157 | szt. |  |  |
| 6 | Dwutlenek węgla medyczny butla 10 l –8 szt., butle stalowe Wykonawcy | 60 | szt. |  |  |
| 7 | Dwutlenek węgla medyczny butla 40 l – 5 szt., butle stalowe Wykonawcy | 18 | szt. |  |  |
| 8 | Powietrze sprężone butla 40 l - 2 szt., butle stalowe Wykonawcy | 1 | szt. |  |  |
| 9 | Tlen medyczny 10 l – 60 szt., butle stalowe Wykonawcy | 500 | szt. |  |  |
| 10 | Tlen medyczny 3 l - 50 szt., butle stalowe własność WSZ w Elblągu | 500 | szt. |  |  |
| 11 | Argon butla 5 l – 2 szt., butle stalowe własność WSZ Elbląg | 4 | szt. |  |  |
| 12 | Argon butla 5 l – 4 szt., butle stalowe Wykonawcy | 4 | szt. |  |  |
| 13 | Argon butla 50 l – 1 szt., butla stalowa Wykonawcy | Poza ryczałtem | szt. |  |  |
| 14 | Równomolowa mieszanina gazów 50 % tlen 50% podtlenek azotu, butla 10 l , butle aluminiowe Wykonawcy ze zintegrowanym zaworem | 250 | szt. |  |  |
| 15 | Dzierżawa stojaków na butle z poz. 13 - 3szt. | 3 | szt. |  |  |
| 16 | Ustniki do gazu lub maska z filtrem dla poz. 13, jednorazowe– opakowanie 100 szt. | 20 | op. |  |  |
| 17 | Mieszanina gazów tlenek azotu w azocie butla 2 l – 2 szt., butle stalowe Wykonawcy | 4 | szt. |  |  |
| 18 | Mieszanina gazów tlenek azotu w azocie butla 10 l – 2 szt., butle stalowe Wykonawcy | 3 | szt. |  |  |
| 19 | Dzierżawa reduktorów butlowych dla poz. 16,17 – 2 szt. | 2 | szt. |  |  |
| 20 | Dzierżawa butli gazów medycznych, butle stalowe | 133 | szt. |  |  |
| 21 | Dzierżawa butli gazów medycznych z zaworem zintegrowanym - butle aluminiowe * | 80 | szt. |  |  |
| 22 | Dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciecz - 1 szt. | 36 | m-c |  |  |
| 23 | Usługa serwisowa ** | 3 | szt. |  |  |
| 24 | Dzierżawa butli poz.13 | 8 | szt. |  |  |
| 25 | Dzierżawa zaworu poz.13 | 3 | szt. |  |  |
| 26 | System monitorowania stanów butlowych | 36 | m-c |  |  |

* Butle z zaworem zintegrowanym

- W przypadku butli tlenowych 2 l, 5 l i 10 l ( tabela - poz. nr 2), Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

** Usługa serwisowa

- Przegląd, serwis i naprawy zbiornika tlenu medycznego ciekłego FEROX – ZT 5 wraz z osprzętem, sprawdzenie prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa i przygotowanie zbiornika do przeglądu UDT dla uzyskania dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

Ilości podane w Formularzu asortymentowym to ilości orientacyjne, określone przez Zamawiającego na podstawie danych obejmujących zużycie za ostatni 3 letni okres umowy. Ilości te mogą się zmienić tak, co do wszystkich jak i niektórych elementów określonych w Formularzu asortymentowym. Wobec powyższego strony uzgadniają, że zmiana ilości określonych w Formularzu asortymentowym tak in plus jak in minus nie powoduje żadnych zmian wynagrodzenia, również w przypadku przekroczenia tych ilości, a strony przyjmują tym samym na siebie ryzyko gospodarcze w tym zakresie.

..................................

data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy