Załącznik Nr 1B do SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli medycznych oraz zbiornika do ciekłego tlenu medycznego.

Dostawa ciekłego tlenu medycznego do zbiornika kriogenicznego należącego do WSZ w Elblągu. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na tlen medyczny ciekły wraz z jego napełnianiem.

Dostawa gazów medycznych:

- tlenu medycznego w butlach, dzierżawa butli stalowych i aluminiowych,

- powietrza sprężonego w butlach, dzierżawa butli stalowych,

- dwutlenku węgla medycznego CO2, dzierżawa butli stalowych,

- argonu, dzierżawa butli stalowych,

- podtlenku azotu N2O medyczny, dzierżawa butli stalowych,

- gazu medycznego - równomolowa mieszanina gazów medycznych 50% N2O v/v oraz 50% O2 v/v) podawanie do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi, dzierżawa butli do w/w gazu, dostawa ustników jednorazowych posiadających status wyrobu medycznego do butli z w/w gazem, dzierżawa stojaka na butle, butle aluminiowe ze zintegrowanym zaworem,

- gaz medyczny mieszanina gazów tlenek azotu w azocie, dzierżawa butli do gazu, dzierżawa reduktorów do gazu, butle stalowe

-usługa serwisowa

- Tlen medyczny ciekły Nr CAS: 7782-44-7, Nr WE: 231-956-9

1. Dostawa tlenu medycznego ciekłego do zbiornika kriogenicznego FEROX – ZT 5 Zamawiającego i zbiornika kriogenicznego dzierżawionego od Wykonawcy raz na 7 dni, czas realizacji zamówienia max dwa dni robocze (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).

- Transport tlenu medycznego ciekłego zgodnie z przepisami ADR.

2. Tlen medyczny sprężony w butlach 2 l, 5 l i 10 l ( poz.2 w zał. Nr 1A do SIWZ ) – dostawy odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu, lub max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle aluminiowe ze zintegrowanym zaworem Wykonawcy (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).                     Tlen Nr CAS:7782-44-7, Nr WE:  231-956-9

3. Tlen medyczny sprężony w butlach 40 l – dostawa raz na 3 lata i sytuacje awaryjne, butle stalowe Zamawiającego (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII). Tlen Nr CAS:7782-44-7, Nr WE:  231-956-9

4. Podtlenek azotu N20 medyczny w butlach 10 l - dostawa max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy. Podtlenek azotu Nr CAS:10024-97-2, Nr WE: 233-032-0

5. Podtlenek azotu N20 medyczny  w butlach 40 l - dostawa co najmniej jeden raz w tygodniu, lub max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy. Podtlenek azotu Nr CAS:10024-97-2, Nr WE: 233-032-0

6. Dwutlenek węgla CO2 medyczny do laparoskopii w butlach 10 l - max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy.                         Nr CAS: 124-38-9, Nr WE: 204-696-9

7. Dwutlenek węgla CO2 medyczny do laparoskopii w butlach 40 l - max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy.                         Nr CAS: 124-38-9, Nr WE: 204-696-9

8. Powietrze sprężone do celów medycznych w butlach 40 l – dostawa max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy.

Azot Nr CAS: 7727-37-9, Nr WE: 231-783-9

Tlen Nr CAS: 7782-44-7, Nr WE:  231-956-9

9. Tlen medyczny sprężony w butlach 10 l ( poz.9 w zał. 1A do SIWZ )– dostawy co najmniej jeden raz w tygodniu, lub max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy ( zwykłe) bez kwadratowej stopy (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).

Tlen Nr CAS:7782-44-7, Nr WE:  231-956-9

10. Tlen medyczny sprężony w butlach 3 l – dostawy co najmniej jeden raz w tygodniu, lub max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Zamawiającego (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII). Tlen Nr CAS:7782-44-7, Nr WE:  231-956-9 .

11. Argon do celów medycznych w butlach 5 l - dostawa max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe własność WSZ w Elblągu.

Argon Nr CAS: 7440-37-1, Nr WE: 231-147-0

12. Argon do celów medycznych w butlach 5 l - dostawa max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy.

Argon Nr CAS: 7440-37-1, Nr WE: 231-147-0

13. Poza ryczałtem. Argon do celów medycznych w butlach 50 l - dostawa max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy.

Argon Nr CAS: 7440-37-1, Nr WE: 231-147-0. Gaz dostarczany poza ryczałtem na żądanie Zamawiającego w cenie zaoferowanej w przetargu.

14. Gaz medyczny - dostawa równomolowej mieszaniny gazów medycznych do znieczulania 50% podtlenku azotu N2O v/v i 50% tlenu O2 v/v, w butlach aluminiowych ze zintegrowanym zaworem o pojemności 10 litrów zawierających mieszaninę gazów do znieczulania wraz z dzierżawą osprzętu.

- Wykonawca zamówienia zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z zaoferowanego produktu.

- Dostarczane gazy winny posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.

- Zamawiający wymaga, aby ustniki lub maski do podawania mieszaniny były zarejestrowane jako wyrób medyczny.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.

- Dla zapewnienia ciągłości podawania mieszaniny gazów kolejnym pacjentom zawór dozujący musi być gotowy do użycia bez konieczności sterylizacji po każdym pacjencie. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu. Ponadto zamawiający wymaga, aby przedmiotem oferty było urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, urządzenie lub jego części składowe nie zawierały ftalanów oraz aby oferowany zawór dozujący wraz z przewodem miała długość min. 5 3 m,

- Dzierżawa wózek lub stojak na butle,

- Ustniki jednorazowe lub maska z filtrem posiadające status wyrobu medycznego. Ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, opakowanie po 100 szt.

- Częstotliwość dostarczania odbywać się będzie co najmniej jeden raz w tygodniu, lub max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania.

UWAGA – Produkt musi spełniać warunek, możliwości ciągłego podawania pacjentowi przez okres 6 godzin bez potrzeby kontrolowania morfologii krwi.

Podtlenek azotu Nr CAS:10024-97-2, Nr WE: 233-032-0

Tlen Nr CAS:7782-44-7, Nr WE: 231-956-9

15. Dzierżawa stojaków na butle, do poz.14 – dostarczyć z pierwszym zamówieniem gazu.

16. Ustniki jednorazowe lub maska z filtrem posiadające status wyrobu medycznego do butli z gazem, dostawa max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, opakowania po 100 szt.- do poz.14.

17. Mieszanina gazów tlenek azotu w azocie butle 2 ltr. - dostawa max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy

Tlenek azotu Nr CAS: 10102-43-9, Nr WE: 233-271-0

Azot Nr CAS: 7727-37-9, Nr WE: 231-783-9

18. Mieszanina gazów tlenek azotu w azocie butle 10 ltr. - dostawa max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle stalowe Wykonawcy

Tlenek azotu Nr CAS: 10102-43-9, Nr WE: 233-271-0

Azot Nr CAS: 7727-37-9, Nr WE: 231-783-9

19. Dzierżawa reduktorów butlowych do poz.17,18 dla w/w gazu.

20. Dzierżawa butli do gazów medycznych butle stalowe Wykonawcy – butle muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji.

21. Dzierżawa butli do gazów medycznych z zaworem zintegrowanym butle aluminiowe Wykonawcy – butle muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji.

22. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły medyczny.

Zbiornik ciśnieniowy pionowy – charakterystyka i wymagania:

a) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 18 bar

b) Pojemność netto: od 1000 kg  do 2000 kg

c) Zbiornik na tlen medyczny wraz z parownicą.

- Dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy. Czynności te pozostają po stronie Wykonawcy.

- W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły w taki sposób, aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy.

- W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika,                             o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika, który uległ awarii.

- Zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego, co leży w gestii Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim                  i przeszkoli z obsługi personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego.

- Montaż zbiornika wraz z towarzyszącą instalacją (w tym parownice), jego podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz jego odbiór przez UDT winien nastąpić w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

23. Usługa serwisowa - przegląd, serwis i naprawy należącego do Zamawiającego zbiornika tlenu medycznego ciekłego FEROX – ZT 5 wraz z osprzętem, sprawdzenie prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa i przygotowanie zbiornika do przeglądu UDT dla uzyskania dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

24. Dzierżawa butli do poz.14.

25. Dzierżawa zaworów do poz.14.

26. System monitorowania stanów butlowych w obrocie butli.

Wykonanie legalizacji butli do tlenu stalowych 3 l. Zamawiającego – na zlecenie

Zamawiającego

- Gazy medyczne w butlach.

Transport butli medycznych. Częstotliwość dostarczania gazów medycznych              w butlach odbywać się będzie co najmniej jeden raz w tygodniu, lub max dwa dni robocze od złożenia zapotrzebowania.

Dostawy i zwrot butli ma się odbywać  przy użyciu  systemu monitorowania stanów butlowych. System dostarcza Wykonawca, dostawca butli.

- Zamawiający informuje, że dysponuje rampą wyładowczą.

Wykonanie legalizacji butli stalowych Zamawiającego wynikające z terminu dopuszczenia do użytkowania – objęte dodatkowym zleceniem Zamawiającego.

Za realizację zamówienia płatność miesięczna ryczałtowa na podstawie jednej faktury całościowej.