Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: 26/2020

Cześć zamówienia nr 7 - PARAWANY

Specyfikacja techniczna

wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego:

1. Parawany podwieszane

- Elementy wyposażenia technicznego i socjalno – bytowego :

- PARAWANY PODWIESZANE:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1171 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | Z31b |
| 1.3. | Ilość: | 3 szt. |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | System szpitalnych parawanów podwieszanych na jedno łóżko pojedyncze oraz na dwa łóżka pozwalający na całkowita separację pojedynczego łóżka. Ostateczna konfiguracja opracowana przez dostawcę do akceptacji Inwestora. |  |
| 2.2. | Regulacja wysokości podwieszenia systemu od 20 do 200cm. |  |
| 2.3. | System zaczep przesuwający się gładko i bezszelestnie, uniemożliwiający zacinanie się zasłon na połączeniach. |  |
| 2.4. | Łatwa wymiana zasłon. |  |
| 2.5. | System wykonany z aluminium lakierowanego lub anodowanego, dostępnego w każdym kolorze RAL. |  |
| 2.6. | 2 komplety zasłon z tkaniny poliestrowej (min. 65% poliester) o właściwościach antybakteryjnych, możliwych do prania w wysokich temperaturach (min. 60oC), oraz prasowania ostateczny kolor zasłon do uzgodnienia z Inwestorem. |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego wyposażenia (sprzętu) do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy (36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy – zgodnie z informacją wskazaną w formularzu oferty). Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 36 miesięcy, 48 – miesięcy lub 60 – miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 36 – miesięcy*; 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; * należy wybrać odpowiednio zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. (jeśli dotyczy) |  |
| 3 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mail). W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. |  |
| 4 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego wyposażenia (sprzętu) przedłuża o ten okres czas gwarancji |  |
| 5 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe – po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (podzespołu). Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów (podzespołów) z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy |  |
| 6 | Wykonawca zapewnia części zamienne w okresie udzielonej gwarancji. |  |

- Dokumentacja

| Lp. | Dokumentacja | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy) |  |
| 2. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wyposażenia (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. |  |
| 3. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wyposażenia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. |  |

Dostawca wyposażenia oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry. Wyspecyfikowane powyżej wyposażenie (sprzęt) jest kompletne i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowe do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy