Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: 26/2020

Cześć zamówienia nr 5 – WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE

Specyfikacja techniczna

wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego:

- Hermetycznie zamykany pojemnik na odpady

- Pojemnik na brudną bieliznę

- Wózek na brudną bieliznę

- Pistolet na wodę

- Elementy wyposażenia technicznego i socjalno – bytowego :

- HERMETYCZNIE ZAMYKANY POJEMNIK NA ODPADY:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1147 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | PH |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap II A) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Pojemnik na odpady medyczne, hermetycznie zamykany, poj. 10L. Pojemnik na odpady medyczne, z szerokim wejściem, hermetycznie zamykany, z otworem wrzutowym bez otwierania pokrywy poj. 10L. |  |

- POJEMNIK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1181A; 1181B, 1145A; 1144A; 1182A; |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | Z8e; Z8d |
| 1.3. | Ilość: | 2 szt. (Etap I) + 2 szt. (Etap IIA) + 1 szt. (etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Pojemnik szpitalny z wózkiem na brudną bieliznę - mobilny stelaż z pokrywą, na 1 worek foliowy lub płócienny o pojemności ok 120 litrów. Wyposażony w pokrywę z mechanizmem blokowania w pozycji otwartej. Wykonany ze stali kwasoodpornej lub lakierowanej. 4 kółka jezdne niebrudzące, w tym 2 z blokadą. |  |

- WOZEK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1173, 1174, 1175, 1176,1177, 1180, 1181D; 1145, 1146, 1167A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | Z9 |
| 1.3. | Ilość: | 7 szt. (Etap I) + 2 szt. (Etap IIA) + 1 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Pojemnik szpitalny z wózkiem na brudną bieliznę - mobilny stelaż z pokrywami, na 2 worki foliowe lub płócienne o pojemności ok 120 litrów. Wyposażony w mechanizm blokowania pokryw w pozycji otwartej. Wykonany ze stali kwasoodpornej lub lakierowanej. 4 kółka jezdne niebrudzące, w tym 2 z blokadą. |  |

- PISTOLET NA WODĘ :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1181C |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | S45b |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Pistolet do mycia natryskowego i przepłukiwania kanałów wewnętrznych – wodą pitną lub demineralizowaną oraz suszenia sprężonym powietrzem narzędzi medycznych, z zestawem 8 końcówek: - do strzykawek i igieł z końcówką typu RECORD, - do pipet, - do kateterów i rurek o małym przekroju, - do rurek i ssaków, - do strzykawek i igieł z końcówką typu LUER, - dysza rozpylająca do mycia narzędzi, - do butelek i kolb typu Erlemeyera, - wodna pompka eżektorowa do czyszczenie przez odsysanie zawartości. Wykonany z materiału odpornego na korozję. |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego wyposażenia (sprzętu) do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy (36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy – zgodnie z informacją wskazaną w formularzu oferty). Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 36 miesięcy, 48 – miesięcy lub 60 – miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 36 – miesięcy*; 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; * należy wybrać odpowiednio zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. (jeśli dotyczy) |  |
| 3 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mail). W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. |  |
| 4 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego wyposażenia (sprzętu) przedłuża o ten okres czas gwarancji |  |
| 5 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe – po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (podzespołu). Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów (podzespołów) z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy |  |
| 6 | Wykonawca zapewnia części zamienne w okresie udzielonej gwarancji. |  |

- Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Przeglądy | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. pkt 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem (jeśli dotyczy) |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis.

Są to odrębne czynności i dostawy (wymagane dla wyposażenia, którego dotyczą).

- Szkolenie

| Lp. | Szkolenie | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania wyposażenia dla wyznaczonego personelu szpitala (min. 2 osoby) – szkolenie przeprowadzone w zależności od potrzeb, na życzenie Zamawiającego (w zakresie wskazanym na etapie realizacji dostaw wyposażenia). |  |

- Dokumentacja

| Lp. | Dokumentacja | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy) |  |
| 2 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonego wyposażenia (urządzenia) (o ile wymagane) |  |
| 3. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wyposażenia (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. |  |
| 4. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wyposażenia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. |  |

Dostawca wyposażenia oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych (dla wyposażenia objętego wymaganiami tej ustawy). Wyspecyfikowane powyżej wyposażenie (sprzęt) jest kompletne i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowe do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy