Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: 26/2020

Cześć zamówienia nr 6 - ROLETY

Specyfikacja techniczna

wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego:

- Rolety okienne zewnętrzne

- Rolety okienne wewnętrzne

- Elementy wyposażenia technicznego i socjalno – bytowego :

- ROLETY OKIENNE ZEWNĘTRZNE:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1178, 1172, 1181D; 1146, 1145, 1168 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | R1 |
| 1.3. | Ilość: | 5 szt. (Etap I) + 2 szt. (etap IIA) + 2 szt. (etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Nowe rolety zewnętrzne typu 'Refleksol' sterowane elektrycznie lub równoważne dostosować wyglądem do istniejacych w szpitalu. Tkanina rolet z wytrzymałych włókien poliestrowych pokrytych PVC stanowi barierę optyczną dla wpadającego do pomieszczenia światła, tłumi kontrasty, zachowując dobrą widoczność na zewnątrz. Kaseta o przekroju kwadratowym wykonana z ekstrudowanego aluminium. System prowadnic samonośnych. Wielkość dopasować do wymiarów istniejących okien – wymiary istniejących okien to 240x175 (4 sztuki) oraz 150x175 (1 sztuka) przed realizacją zamówienia należy domierzyć. (Etap I) Wielkość dopasować do wymiarów istniejących okien – wymiary istniejących okien to 230x175 (2 sztuki) przed realizacją zamówienia należy domierzyć. (Etap IIA) Wielkość dopasować do wymiarów istniejących okien – wymiary istniejących okien to 240x175 (2 sztuki) przed realizacją zamówienia należy domierzyć. (Etap IIB) |  |
| 2.2. | Napęd elektryczny połączony z systemem sterującym. |  |
| 2.3. | Elementy systemu odporne na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych |  |
| 2.4. | Wygląd skrzynki i rolet oraz kolorystykę dopasować do istniejących rolet zewnętrznych w szpitalu i uzgodnić z Inwestorem. |  |

- ROLETY OKIENNE WEWNĘTRZNE:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1170, 1141, 1142, 1148, 1143, 1147, 1169B, 1168, 1166 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1183, |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | R2 |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) + 5 szt. (Etap IIA) + 10 szt. (Etap II B) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Rolety wewnętrzne zapewniające ochronę przed ciepłem wykonane z materiału podgumowanego zmywalnego (kompozytowa wysokowytrzymała tkanina powlekana wykonana z włókien poliestrowych pokrytych PVC), łatwego w utrzymaniu czystości, tkanina szczelnie zamknięta wewnątrz kasety (możliwe całkowite zwinięcie rolety), mechanizm składający się z kasety i dwóch prowadnic przyklejonych do skrzydła okiennego umożliwiających precyzyjne, przyszybowe prowadzenie tkaniny, kaseta i prowadnice wykonane z PCV koloru białego, sterowanie ręczne za pomocą łańcuszka. Wielkość dopasować do wymiarów istniejących okien (przed realizacją zamówienia należy domierzyć) – 1 szt. rolety dotyczy jednego całego okna, które składa się z czterech skrzydeł (na każdym skrzydle okiennym należy zamontować osobną roletę, tj. 1 szt. rolety = 4 skrzydła jednego okna). Wymiary okien (szer. x wys.): Etap I (1 szt.) – 1 okno czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (42,5 cm x 155 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 95,5 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 42,5 cm); Etap IIA (5 szt.) – 3 okna czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (42,5 cm x 155 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 95,5 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 42,5 cm), 1 okno czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (52 cm x 158,5 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 90 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 36 cm), 1 okno czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (52 cm x 157,5 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 90 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 35 cm); Etap IIb (10 szt.) – 9 okien czteroskrzydłowych o wymiarach: 2 skrzydła (42,5 cm x 155 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 95,5 cm) + 1 skrzydło (94 cm x 42,5 cm); 1 okno czteroskrzydłowe o wymiarach: 2 skrzydła (52 cm x 158,5 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 90 cm) + 1 skrzydło (68 cm x 36 cm) |  |
| 2.2. | Ostateczną kolorystykę tkaniny rolet uzgodnić z Inwestorem |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego wyposażenia (sprzętu) do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy (36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy – zgodnie z informacją wskazaną w formularzu oferty). Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 36 miesięcy, 48 – miesięcy lub 60 – miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 36 – miesięcy*; 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; * należy wybrać odpowiednio zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. (jeśli dotyczy) |  |
| 3 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mail). W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. |  |
| 4 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego wyposażenia (sprzętu) przedłuża o ten okres czas gwarancji |  |
| 5 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe – po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (podzespołu). Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów (podzespołów) z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy |  |
| 6 | Wykonawca zapewnia części zamienne w okresie udzielonej gwarancji. |  |

- Szkolenie

| Lp. | Szkolenie | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania wyposażenia dla wyznaczonego personelu technicznego szpitala (min. 2 osoby) – szkolenie przeprowadzone w zależności od potrzeb, na życzenie Zamawiającego (w zakresie wskazanym na etapie realizacji dostaw wyposażenia). |  |

- Dokumentacja

| Lp. | Dokumentacja | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy) |  |
| 2. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wyposażenia (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. |  |
| 3. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wyposażenia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. |  |

Dostawca wyposażenia oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry. Wyspecyfikowane powyżej wyposażenie (sprzęt) jest kompletne i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowe do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy