Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: 26/2020

Cześć zamówienia nr 4 – WYPOSAŻENIE SANITARNO - GOSPODARCZE

Specyfikacja techniczna

wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego:

- Pojemnik na papier toaletowy

- Pojemnik na ręczniki papierowe

- Pojemnik z mydłem w płynie

- Poręcz prysznicowa NPS

- Poręcz przy wannie

- Poręcz NPS do WC stojąca uchylna

- Poręcz NPS do WC kątowa

- Wieszak ścienny

- Kosz na śmieci zamknięty pedałowy

- Lustro

- Elementy wyposażenia technicznego i socjalno – bytowego :

- POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1170A, 1171A, 1174A, 1177A; 1147A, 1146A, 1143A, 1148A, 1183A, 1161A, 1164A, 1166A, 1169C |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | Z5a |
| 1.3. | Ilość: | 4 szt. (Etap I) + 4 szt. ( Etap IIA) + 5 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS, kolor: biały, kontrola ilości papieru: wizjer do kontroli poziomu papieru w dozowniku, zamykany na kluczyk, rozmiar papieru: rola o średnicy 180 do 200 mm. |  |

- POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1181B, 1181A, 1170, 1170A, 1173A, 1173, 1171, 1171A, 1174, 1175, 1177, 1174A, 1177A, 1176, 1178, 1181D, 1181C 1145A 1144A, 1141, 1142, 1143, 1143A, 1145, 1145B, 1146, 1146A, 1147, 1147A, 1148, 1148A, 1183, 1183A, 1169A, 1169B, 1169C, 1167, 1167A, 1168, 1166, 1166A, 1165, 1164, 1164A, 1163, 1162, 1161A, 1161, 1182A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | Z60a |
| 1.3. | Ilość: | 17 szt. (Etap I) + 14 szt. (Etap IIA) + 18 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe, pojemność do 250 szt. ręczników, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, z okienkiem do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk. |  |

- POJEMNIK Z MYDŁEM W PŁYNIE :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1181A, 1170, 1170A, 1173A, 1173, 1171, 1171A, 1174, 1175, 1177, 1174A, 1177A, 1176, 1178, 1181D, 1181C, 1181B, 1145, 1146, 1145A, 1141, 1142, 1148A, 1148, 1147A, 1146A, 1143, 1143A, 1144A, 1147, 1145B 1182A, 1183A, 1183, 1161, 1161A, 1162, 1163, 1164, 1164A, 1165, 1166, 1166A, 1167, 1168, 1167A, 169A, 1169B, 1169C |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | Z1a |
| 1.3. | Ilość: | 17 szt. (Etap I) + 14 szt. (Etap IIA) + 18 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Naścienny dozownik mydła w płynie, uruchamiany przyciskiem, wykonany z tworzywa ABS, kolor biały, pojemność minimum 0,5 litra. |  |

- PORĘCZ PRYSZNICOWA NPS :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1174A, 1171A, 1177A, 1147A, 1148A 1161A, 1164A, 1166A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | F2a |
| 1.3. | Ilość: | 3 szt. (Etap I) + 2 szt. (Etap IIA) + 3 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Poręcz prysznicowa kątowa, ze stali nierdzewnej, ułatwiająca korzystanie z prysznica osobom niepełnosprawnym, w komplecie z uchylnym siedziskiem prysznicowym. |  |
| 2.2. | Siedzisko uchylne z oparciem. Wymiary siedziska ok 40 x 40 cm, kolor biały. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Montaż naścienny, mocowanie w komplecie zgodne z zaleceniami producenta, siedzisko ze zdejmowanym panelem z PCV. |  |
| 2.3. | Średnica poręczy/ uchwytów ok 35mm, wymiary poręczy ok 80x80 cm. |  |
| 2.4. | Wykonane z trwałych, wytrzymałych, materiałów z powierzchnia antypoślizgową tj. z polerowanej stali nierdzewnej ryflowanej lub falistej. |  |

- PORĘCZ PRZY WANNIE:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1177, 1175, 1174 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | F2b |
| 1.3. | Ilość: | 3 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Poręcze kątowe ryflowane lub faliste (powierzchnia antypoślizgowa) montowane przy wannie, długość ok 80x 80 cm uzgodnić z Inwestorem i dopasować do ostatecznego modelu wanny |  |
| 2.2. | Nośność poręczy ok 150kg |  |
| 2.3. | Średnica poręczy/ uchwytów ok 35mm, |  |
| 2.4. | Wykonane z trwałych, wytrzymałych, materiałów z powierzchnia antypoślizgową tj. z polerowanej stali nierdzewnej. |  |

- PORĘCZ NPS do WC stojąca uchylna

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1147A, 1143A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | F1c |
| 1.3. | Ilość: | 2 szt. (Etap IIA) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Średnica rury: min 32 mm, dł. min 60cm. Stal nierdzewna, powierzchnia karbowana. Poręcz uchylna w górę, mocowanie podłogowe, wyposażona w progresywny system hamulcowy. |  |

- PORĘCZ NPS do WC kątowa:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1147A, 1143A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | F1d |
| 1.3. | Ilość: | 2 szt. (Etap IIA) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Średnica: min 32 mm, dł min 30cm. Stal nierdzewna, powierzchnia karbowana. Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 śrub mocujących. Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z wypolerowanej stali nierdzewnej. |  |

- WIESZAK ŚCIENNY:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1181A, 1170, 1170A, 1171, 1171A, 1174, 1175, 1177, 1174A, 1177A, 1181B 1145B 1141, 1142, 1148, 1148A, 1145, 1146, 1145A, 1147A, 1146A,1143,1143A, 1144A, 1183, 1183A, 1169B, 1169C, 1168, 1166, 1166A, 1165, 1164, 1164A, 1163, 1162, 1161A, 1161, 1182A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | Z70b |
| 1.3. | Ilość: | 11 szt. (Etap I) + 15 szt. (Etap IIA) + 15 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Wykonany ze stali nierdzewnej - drążek z 4 haczykami, mocowany za pomocą kołków rozporowych. |  |

- KOSZ NA ŚMIECI ZAMKNIĘTY PEDAŁOWY:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1181A, 1170, 1170A, 1173A, 1173, 1171, 1171A, 1174, 1175, 1177, 1174A, 1177A, 1176, 1178, 1179, 1181D, 1181C, 1181B 1144A, 1141, 1142, 1143, 1143A, 1145, 1145B, 1146, 1146A, 1147, 1147A, 1148, 1148A, 1145A 1183, 1183A, 1169A, 1169B, 1169C, 1167, 1167A, 1168, 1166, 1166A, 1165, 1164, 1164A, 1163, 1162, 1161A, 1161, 1182A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | Z8b |
| 1.3. | Ilość: | 19 szt. (Etap I) + 14 szt. (Etap IIA) + 18 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Pojemnik metalowy na odpady komunalne, wykonany ze stali nierdzewnej z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro. |  |

- LUSTRO:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1141, 1142, 1143A, 1146A, 1147A, 1148A, 1148, 1144A 1183A, 1161, 1162, 1161A, 1163, 1164, 1164A, 1165, 1166, 1166A, 1168, 1169C, 1182A 1170A, 1171A, 1174A, 1177A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | L1 |
| 1.3. | Ilość: | 4 szt. (Etap I) + 8 szt. (Etap IIA) + 13 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Lustro o wym 50x60cm przeznaczone do łazienek. |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego wyposażenia (sprzętu) do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy (36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy – zgodnie z informacją wskazaną w formularzu oferty). Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 36 miesięcy, 48 – miesięcy lub 60 – miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 36 – miesięcy*; 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; * należy wybrać odpowiednio zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. (jeśli dotyczy) |  |
| 3 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mail). W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. |  |
| 4 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego wyposażenia (sprzętu) przedłuża o ten okres czas gwarancji |  |
| 5 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe – po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (podzespołu). Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów (podzespołów) z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy |  |
| 6 | Wykonawca zapewnia części zamienne w okresie udzielonej gwarancji. |  |

- Dokumentacja

| Lp. | Dokumentacja | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy) |  |
| 2. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wyposażenia (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. |  |
| 3. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wyposażenia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. |  |

Dostawca wyposażenia oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry. Wyspecyfikowane powyżej wyposażenie (sprzęt) jest kompletne i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowe do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy