Załącznik nr 1 do SIWZ – zmiana z dnia 02.07.2020 r.

Nr sprawy: 26/2020

Cześć zamówienia nr 1 – WYPOSAŻENIE MEDYCZNO - TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna

wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego:

- Stolik zabiegowy przejezdny

- Stolik zabiegowy przejezdny duży

- Stolik zabiegowy

- Stolik pomocniczy

- Wózek na leki

- Stolik narzędziowy przejezdny

- Stolik anestezjologiczny przejezdny

- Szafka przyłóżkowa

- Pólka ścienna chirurgiczna ze stali nierdzewnej na wspornikach

- Pólka na kardiotokograf

- Regały na pakiety sterylne

- Regał

- Regał ażurowy ze stali nierdzewnej

- Szafka lekarska dwudrzwiowa

- Szafka lekarska przeszklona

- Szafka na buty ze stali nierdzewnej

- Blat ze stali nierdzewnej

- Umywalka chirurgiczna

- Elementy wyposażenia technicznego i socjalno – bytowego :

- STOLIK ZABIEGOWY PRZEJEZDNY:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1174,1175,1176,1177,1178,1180 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | B100a |
| 1.3. | Ilość: | 6 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Stolik zabiegowy wyposażony w blat z pogłębieniem, szufladę, miskę na odpadki |  |
| 2.2. | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 |  |
| 2.3. | Wyposażony w 4 kółka o średnicy 100 mm +/-25 mm, bieżnie kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, w tym dwa z blokadą |  |
| 2.4. | Wymiary: - długość: 500 -700mm - szerokość: 500 mm - wysokość: 850-1600mm |  |

- STOLIK ZABIEGOWY PRZEJEZDNY DUŻY :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1180 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | B100b |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Stolik zabiegowy wyposażony w dwa blaty blat z pogłębieniem (jeden główny oraz jeden w dolnej części stolika), 2 szuflady o szerokości 550-600mm każda i głębokości 500 mm umieszczone bezpośrednio pod blatem głównym (szuflady na całej długości stolika), szufladę, miskę na odpadki |  |
| 2.2. | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 |  |
| 2.3. | Wyposażony w 4 kółka o średnicy 100 mm +/-25 mm, bieżnie kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, w tym dwa z blokadą |  |
| 2.4. | Wymiary: - długość: 1100-1200mm - szerokość: 500 mm - wysokość: 850-1600mm |  |

- STOLIK ZABIEGOWY :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1147 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | B1b |
| 1.3. | Ilość: | 2 szt. (Etap IIA) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Stolik zabiegowy wyposażony w blat z pogłębieniem, szufladę, miskę na odpadki |  |
| 2.2. | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 |  |
| 2.3. | Wyposażony w 4 kółka o średnicy 100 mm +/-25 mm, bieżnie kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, w tym dwa z blokadą |  |
| 2.4. | Wymiary: - długość: 500 -750 mm - szerokość: od 420 - 500 mm - wysokość: 850-1600 mm |  |

- STOLIK POMOCNICZY :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1180 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | B137 |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Stolik szpitalny pomocniczy – mobilny stolik wielofunkcyjny (wózek transportowy) na szkielecie z kształtownika ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej, wyposażony w 2 wyjmowane, zagłębione półki/tace wykonane z blach kwasoodpornej, uchwyt do prowadzenia, 4 koła (bieżnie kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża), 2 koła z blokadą od strony uchwytu |  |
| 2.2. | Przestrzeń między półkami/tacami minimum 440 mm |  |
| 2.3. | Wymiary: - długość: min. 900 mm - szerokość: min. 600 mm - wysokość: max. 900 mm |  |

- WÓZEK NA LEKI :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1169A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | B108A |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Wymiary: wysokość min 83 cm szerokość min 42,5 cm długość min 66 cm |  |
| 2.2. | Przeznaczony do rozwożenia leków w placówkach służby zdrowia. Konstrukcja wykonana z rurek aluminiowych (kolor uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). Wózek o konstrukcji wykonanej z rurek aluminiowych lub z kształtownika o przekroju kwadratowym aluminiowo - stalowym lakierowany proszkowo (kolor uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) lub w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 o konstrukcji z profili 25x25 mm. Wyposażony w min. dwie przenośne tace ze stali kwasoodpornej, wypełnione przegrodami tworzywowymi umożliwiające przewóz jednorazowo 120 leków. Całość osadzona na czterech kołach jezdnych (bieżnie kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża), w tym dwa z blokadą, przeciwpyłowych zapewniające wygodne i ciche przemieszczanie wózka. |  |

- STOLIK NARZĘDZIOWY PRZEJEZDNY :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1174,1175,1177,1180 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | B101a |
| 1.3. | Ilość: | 4 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Stolik narzędziowy – stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych z blatem podnoszonym pompą hydrauliczną, za pomocą dźwigni nożnej, blat obracany w poziomie o 3600 |  |
| 2.2. | Stolik ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej, na podstawce w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami, wszystkie kółka wyposażone w blokadę, oponki kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
| 2.3. | Wymiary blatu: 800 do 740 mm x 530 do 440 mm, wysokość blatu od podłoża w zakresie 960-1330 do 1365 mm. |  |
| 2.4. | Obciążenie stolika 15kg przy ustawieniu blatu równolegle do podstawy. |  |

- STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY PRZEJEZDNY :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1181D, 1176, 1180 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | B102a |
| 1.3. | Ilość: | 3 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Stolik anestezjologiczny z szufladami – na szkielecie wykonanym ze stali nierdzewnej lub wysokoodpornego tworzywa sztucznego |  |
| 2.2. | Konstrukcja wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad. Wyposażone w min. 3 szuflady o wysokości ok. 100 mm i min. 2 szuflady o wysokości ok. 150 mm, pojemniki szuflad jednoczęściowe w formie odlewu |  |
| 2.3. | Wymiary wózka: - wysokość max 900 910 mm, - głębokość 720 715-800mm, - szerokość 800-880mm |  |
| 2.4. | Wyposażony w co najmniej 4 koła jezdne niebrudzące, 2 z blokadą |  |
| 2.5. | Wyposażenie: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania - pojemnik na zużyte igły - pojemnik na cewniki - kosz na odpadki - co najmniej 2 przezroczyste, odchylane pojemniki „kieszenie” - zintegrowane min. dwie boczne szuflady wyciągane spod blatu |  |
| 2.6. | Wyposażenie dodatkowe: - półka ze stali nierdzewnej - nadstawka z przezroczystymi pojemnikami na drobny sprzęt - listwa ze stali nierdzewnej - wieszak na kroplówki - dwie małe kuwety wykonane ze stali kwasoodpornej lub z trwałego tworzywa sztucznego - dwie podwójne małe kuwety wykonane ze stali kwasoodpornej lub z trwałego tworzywa sztucznego |  |
| 2.7. | Kolorystyka poszczególnych elementów stolika do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia |  |

- SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1141, 1142, 1148, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1168, 1171, 1174, 1175, 1177, |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D3 |
| 1.3. | Ilość: | 5 szt. (Etap IIA) + 15 szt. (Etap IIB) + 6 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Szafka dwustronna jednostronna przyłóżkowa z blatem głównym i regulowanym blatem bocznym, blat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia. |  |
| 2.2. | Szafka o jednolitej budowie budowie/korpusie wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, kolorystyka szafki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia (dostosowana do kolorystyki łóżek w poszczególnych pomieszczeniach) |  |
| 2.3. | Szafka składająca się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego lub z płyty laminowanej, szafkę o wymiarach Szerokość. 475 mm (+35mm/-20mm) Głębokość 470 mm (+/-20mm) Wysokość 880 mm (+50mm/-20mm) Szafka składająca się z: - jednej obustronnie wysuwanej szuflady na prowadnicach ślizgowych (kulkowych) oraz komory szafki z drzwiczkami otwieranymi z obu stron szafki na zawiasach z systemem „cichego domyku” – wysokość komory szafki umożliwiająca przechowywanie w pionie butelki 1,5 litrowej z wodą – fronty szuflady i drzwiczek szafki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo lub z HPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, lub dwóch obustronnie wysuwanych szuflad na prowadnicach ślizgowych (kulkowych) – dolna szuflada wysoka umożliwiająca przechowywanie w pionie butelki 1,5 litrowej z wodą – fronty szuflad wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo lub z HPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - półki pomiędzy szufladą i komorą szafki, - kosza na kapcie pod korpusem szafki, - blatu głównego i bocznego z HPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 2.4. | Szafka wyposażoną w cztery kółka (bieżnie kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża), w tym dwa z blokadą |  |

- PÓŁKA ŚCIENNA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA WSPORNIKACH :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1179 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D211c |
| 1.3. | Ilość: | 2 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Półki i wsporniki wykonane w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 o krawędziach bezpiecznych zaokrąglonych. Wyposażone w komplet osprzętu do montażu na ścianie. Wymiary: 170x30 cm dopasować do szerokości pomieszczenia. |  |

- PÓŁKA NA KARDIOTOKOGRAF:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1177,1175,1174 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D210e |
| 1.3. | Ilość: | 3 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Półka na kardiotakograf wisząca ( z pełnym osprzętem), wykonana ze stali kwasoodpornej o gat. 0H18N9, przymocowana do szyny panelu nadłóżkowego, wymiary min. 440x320mmm |  |

- REGAŁ NA PAKIETY STERYLNE:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1179A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D211e |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Zestaw dwóch regałów wykonanych w całości z blachy kwasoodpornej OH18N9 o wym. 130x45cm oraz 70x30cm ostateczne wymiary dopasować do wielkości pomieszczenia. Wysokość ok. min. 1,8m max. 1,9. 5 półek pełnych lub 5 stałych półek z blachy ażurowej ze stali kwasoodpornej – ostateczna wysokość i ilość półek uzgodnić z Inwestorem. Regał ażurowy, stojący wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 20 mm. Całość wykonana w konstrukcji umożliwiającej utrzymanie czystości (mycie i dezynfekcję). Krawędzie bezpieczne, zaokrąglone. |  |

- REGAŁ (ze stali nierdzewnej)

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1183B |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D212 |
| 1.3. | Ilość: | 1 zestaw (Etap IIb) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Zestaw dwóch regałów wykonanych w całości z blachy kwasoodpornej OH18N9 o wym. 115x60cm oraz 100x30cm ostateczne wymiary dopasować do wielkości pomieszczenia. Wysokość ok. min 1,8m max 1,9. 5 półek pełnych lub 5 stałych półek z blachy ażurowej ze stali kwasoodpornej – ostateczna wysokość i ilość półek uzgodnić z Inwestorem. regał ażurowy, stojący wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 20 mm. Całość wykonana w konstrukcji umożliwiającej utrzymanie czystości (mycie i dezynfekcję). Krawędzie bezpieczne, zaokrąglone. |  |

- REGAŁ AŻUROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1173, 1167A |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D65b; |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) + 1 szt. (Etap IIB) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Regał ażurowy, stojący wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9. Półki pełne lub półki stałe z blachy ażurowej ze stali kwasoodpornej – 5 szt. na moduł. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 20 mm. Całość wykonana w konstrukcji umożliwiającej utrzymanie czystości (mycie i dezynfekcję). |  |
| 2.2. | Wysokość minimum 1800 mm, maksimum 1900 mm, szerokość 800mm, głębokość 450mm |  |

- SZAFKA LEKARSKA DWUDRZWIOWA:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1147 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D82a |
| 1.3 | Ilość: | 2 szt. (Etap IIA) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Szafa lekarska dwudrzwiowa - drzwi górne dwuskrzydłowe przeszklone (szyba bezpieczna), dolne dwuskrzydłowe pełne, boki pełne, drzwi wyposażone w zamek zabezpieczający, wyposażenie: góra 3x półki, dół 1x półka , półki regulowane |  |
| 2.2. | WYKONANIE: - stal kwasoodporna gat min OH18N9 - nóżki o wysokości ok140 mm z możliwością wypoziomowania w zakresie ± 20 mm - wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne |  |
| 2.3. | Wymiary: 900x550x1950 mm +/-50mm |  |

- SZAFKA LEKARSKA PRZESZKLONA:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1178 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D82a |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Szafka lekarska dwudrzwiowa – drzwi górne dwuskrzydłowe przeszklone (szyba bezpieczna), dolne dwuskrzydłowe pełne, boki pełne, drzwi wyposażone w zamek zabezpieczający; wyposażenie: góra 3x półki, dół 1 x półka, półki regulowane |  |
| 2.2. | Wykonanie: - stal kwasoodporna gat. Min. OH18N9 - nóżki o wysokości ok. 140 mm z możliwością wypoziomowania w zakresie ± 20 mm - wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne |  |
| 2.3. | Wymiary: 900x550x1950 mm +/-50mm |  |

- SZAFKA NA BUTY ZE STALI NIERDZEWNEJ:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1179 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D211d |
| 1.3. | Ilość: | 2 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Szafka otwarta do przechowywania i do zmiany butów na obuwie chirurgiczne, na 4 pary obuwia, wykonana z blachy kwasoodpornej OH18N9 o krawędziach bezpiecznych, zaokrąglonych. |  |
| 2.2. | Wymiary (mm): - szerokość 600, - głębokość 300, - wysokość 500. |  |

- BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1179 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | D211b |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Stół o długości 1750mm |  |
| 2.2. | WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o bezpiecznych zaokrąglonych krawędziach |  |
| 2.3. | Wymiary: ok. 1700x500x800 mm (od podłogi) dopasować do szerokości pomieszczenia |  |

- UMYWALKA CHIRURGICZNA:

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1179 |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | J100b |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa z panelem ściennym wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 z demontowanym panelem ze stali kwasoodpornej zasłaniającym syfon. |  |
| 2.2. | Umywalka do zawieszenia na ścianie |  |
| 2.3. | Wyposażona w syfon x2 |  |
| 2.4. | Tylny panel o wysokości 600mm ± 100 mm |  |
| 2.5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 2.6. | Wyposażona w 2 baterie bezdotykowe zasilane z sieci, uruchamiane czujnikami optoelektronicznymi |  |
| 2.7. | Wymiary: 1600 mm (± 20 mm) x 580 mm (± 20 mm), wysokości 850 mm (± 50 mm) |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego wyposażenia (sprzętu) do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy (36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy – zgodnie z informacją wskazaną w formularzu oferty). Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 36 miesięcy, 48 – miesięcy lub 60 – miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 36 – miesięcy*; 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; * należy wybrać odpowiednio zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. (jeśli dotyczy) |  |
| 3 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mail). W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. |  |
| 4 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego wyposażenia (sprzętu) przedłuża o ten okres czas gwarancji |  |
| 5 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe – po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (podzespołu). Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów (podzespołów) z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy |  |
| 6 | Wykonawca zapewnia części zamienne w okresie udzielonej gwarancji. |  |

- Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Przeglądy | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. pkt 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem (jeśli dotyczy) |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis.

Są to odrębne czynności i dostawy (wymagane dla wyposażenia, którego dotyczą).

- Szkolenie

| Lp. | Szkolenie | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania wyposażenia dla wyznaczonego personelu szpitala (min. 2 osoby) – szkolenie przeprowadzone w zależności od potrzeb, na życzenie Zamawiającego (w zakresie wskazanym na etapie realizacji dostaw wyposażenia). |  |

- Dokumentacja

| Lp. | Dokumentacja | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy) |  |
| 2 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonego wyposażenia (urządzenia) (o ile wymagane) |  |
| 3. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wyposażenia (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. |  |
| 4. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wyposażenia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. |  |

Dostawca wyposażenia oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych (dla wyposażenia objętego wymaganiami tej ustawy). Wyspecyfikowane powyżej wyposażenie (sprzęt) jest kompletne i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowe do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy