Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – CZYSZCZENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WYMIANA FILTRÓW

(za 1 przegląd)

| Lp. | Oddziały / Pomieszczenia |  | Nazwa | Rok budowy | Komplet |  |  |  |  |  | Cena jednostkowa usługi czyszczenia i wymiany filtrów HEPA netto [zł] / komplet | Kwota Podatku VAT | Cena jednostkowa usługi czyszczenia_i wymiany_filtrów HEPA brutto [zł] / komplet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nawiewy - ilość | Długość kanałów | Wywiewy - ilość | Długość kanałów | Filtry HEPA H13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość | Wymiary |  |  |  |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=(K+L) |
| 1 | Okulistyka | Mała Sala Zabiegowa | Swegon Gold-20C N/W 3200 m3/h | 2005 | 1 | 10 m | 1 | 10 m | 3 | 457x457x80 |  |  |  |
| 2 |  | Duża Sala Zabiegowa |  |  |  | 25 m |  | 25 m | 4 | 457x457x80 |  |  |  |
|  |  | Sala Przygotowawcza |  |  |  |  |  |  | 2 | 457x457x80 |  |  |  |
| 3 | Angiografia Sala Przygotowania Pacjenta |  | Swegon Gold-04PX N/W 1410 m3/h |  | 1 | 25 m | 1 | 25 m | 2 | 405x405x80 |  |  |  |
| 4 | Angiografia Sala Obserwacyjna |  | Swegon Gold-04PX N/W 1410 m3/h |  | 1 | 25 m | 1 | 25 m | 5 | 457x457x80 |  |  |  |
| 5 | Ostry S.O.R. Sala Przygotowawcza |  | VBW Klima N/W 2700 m3/h | 2002 | 1 | 20 m | 1 | 20 m | 6 | 610x610x80 |  |  |  |
| 6 | Ginekologia | Sala Zabiegowa | CP Klima – Produkt N/W 3270 m3/h | 2009 | 1 | 16 m | 1 | 16 m | 3 | 610x610x80 |  |  |  |
|  |  | Sala Przygotowawcza |  |  |  |  |  |  | 1 | 610x610x80 |  |  |  |
| 7 | Urologia |  | CP Klima – Produkt N/W 2600 m3/h | 2015 | 1 | 8 m | 1 | 8 m | brak |  |  |  |  |
| 8 | Gastroskopia |  | SystemAir TOPVEX TR 03 EL-R N/W 1400 m3/h |  | 1 | 10 m | 1 | 10 m | brak |  |  |  |  |
| 9 | Sala Operacyjna nr 1 |  | Lennox AHU – 1 N/ 3460 m3/h W/ 2840 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 8 | 610x610x80 |  |  |  |
|  | Przedsionki |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 610x610x150 |  |  |  |
| 10 | Sala Operacyjna nr 2 |  | Lennox AHU – 2 N/ 3460 m3/h W/ 2840 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 8 | 610x610x80 |  |  |  |
|  | Przedsionki |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 610x610x150 |  |  |  |
| 11 | Sala Operacyjna nr 3 |  | Lennox AHU – 3 N/ 3460 m3/h W/ 2840 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 8 | 610x610x80 |  |  |  |
|  | Przedsionki |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 610x610x150 |  |  |  |
| 12 | Sala Operacyjna nr 4 |  | Lennox AHU – 4 N/ 3460 m3/h W/ 2840 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 8 | 610x610x80 |  |  |  |
|  | Przedsionki |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 610x610x150 |  |  |  |
| 13 | Sala Operacyjna nr 5 |  | Lennox AHU – 5 N/ 3460 m3/h W/ 2840 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 8 | 610x610x80 |  |  |  |
|  | Przedsionki |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 610x610x150 |  |  |  |
| 14 | Sala Operacyjna nr 6 |  | Lennox AHU – 6 N/ 3460 m3/h W/ 2840 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 8 | 610x610x80 |  |  |  |
|  | Przedsionki |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 610x610x150 |  |  |  |
| 15 | Sala Operacyjna nr 7 |  | Lennox AHU – 7 N/ 3460 m3/h W/ 2840 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 8 | 610x610x80 |  |  |  |
|  | Przedsionki |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 610x610x150 |  |  |  |
| 16 | Sala Operacyjna nr 8 |  | Lennox AHU – 8 N/ 3460 m3/h W/ 2840 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 8 | 610x610x80 |  |  |  |
|  | Przedsionki |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 610x610x150 |  |  |  |
| 17 | Sala Anestezjologii Sala wybudzeń |  | Lennox AHU – 9 N/ 5120 m3/h W/ 4420 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 12 | 610x610x150 |  |  |  |
| 18 | Sala przyjęć pacjentów |  | Lennox AHU – 10 N/ 5460 m3/h W/ 4790 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | brak |  |  |  |  |
| 19 | Korytarze główne sal operacyjnych |  | Lennox AHU – 11 N/ 9730 m3/h W/ 10200 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | brak |  |  |  |  |
| 20 | Wszystkie szatnie oraz korytarze |  | Lennox AHU – 12 N/ 18630 m3/h W/ 12800 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | brak |  |  |  |  |
| 21 | Centralna Sterylizacja część czysta |  | Lennox AHU – 13 N/ 14150 m3/h W/ 12940 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | brak |  |  |  |  |
| 22 | Centralna Sterylizacja część brudna |  | Lennox AHU – 14 N/ 5630 m3/h W/ 6370 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | brak |  |  |  |  |
| 23 | OIOM dorosłych |  | Lennox AHU – 15 N/ 11890 m3/h W/ 8730 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | 23 | 610x610x150 |  |  |  |
| 24 | Pomieszczenia Socjalno-biurowe Blok |  | Lennox AHU – 16 N/W 2100 m3/h | 2012 | 1 | * | brak | - | brak |  |  |  |  |
| 25 | Pomieszczenia Socjalno-biurowe OIOM dorosłych |  | Lennox AHU – 17 N/ 7100 m3/h W/ 4230 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | brak |  |  |  |  |
| 26 | Przestrzeń instalacyjna, pom. Wentylacji BMS, rozdzielnia elektryczna i sprężarkownia |  | Lennox AHU – 18 N/ 8840 m3/h W/ 9300 m3/h | 2012 | 1 | * | 1 | * | brak |  |  |  |  |
| Razem wartość netto za 1 przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kwota podatku VAT za 1 przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto za 1 przegląd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość za 3 przeglądy w okresie 36 miesięcy.

| A | B | C=(AxB) | D | E=(C+D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość NETTO za 1 przegląd | Ilość przeglądów w ciągu 36 miesięcy | Wartość całkowita NETTO | Wartość całkowita podatku VAT | Wartość całkowita BRUTTO |
|  | 3 |  |  |  |

- - Długość kanałów wentylacyjnych należy odczytać / oszacować na podstawie załączników nr 3 – 7 do SIWZ

………………….………

Data, podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy