Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

Nr sprawy: ZP-60/2020

Część zamówienia nr 1

Specyfikacja techniczna wyposażenia medycznego:

A1. 	WYSIĘGNIK NA KROPLÓWKI ŚCIENNY

(TELESKOPOWY)   –  3 SZTUKI

A2. 	STOJAK NA KROPLÓWKI   –  3 SZTUKI

A1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – Wysięgnik do kroplówki teleskopowy

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/ graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysięgnik ścienny teleskopowy wykonany z rurek ze stali kwasoodpornej o gat. 0H18N9 | Tak, podać |  |

A2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – Stojak na kroplówkę

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/ graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny stojak do kroplówki oparty na podstawie wyposażonej w kółka | Tak, podać |  |
| 2. | Podstawa wyposażona w min. 5 kółek gumowych niebrudzących | Tak, podać |  |
| 3. | Stojak wyposażony w pokrętło umożliwiające regulacje wysokości | Tak, podać |  |
| 4. | Podstawa stojaka metalowa lakierowana proszkowo | Tak, podać |  |
| 5. | Górny uchwyt wykonany z bakteriostatycznych stopów miedzi skuteczność działania potwierdzona certyfikatem CU lub inne certyfikaty CU. | Tak, podać |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i przekazania do bieżącej eksploatacji – nie mniej niż 36 miesięcy – zgodnie z danymi złożonymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. | Tak, podać nie mniej niż 36 miesięcy (zgodnie z danymi złożonymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty) |  |
| 2. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca (jeśli dotyczy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe – po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (podzespołu). Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów (podzespołów) z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mail). W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę, w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego wyposażenia (sprzętu) przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak, podać |  |
| 6. | Wykonawca zapewnia części zamienne w okresie udzielonej gwarancji. | Tak, podać |  |

C.  Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne niezbędne i zalecane do wymiany (dot. p-któw 1-3) dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem. | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”.

Są to odrębne czynności i dostawy (wymagane dla wyposażenia, którego dotyczą).

D.  Dokumentacja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy). | Tak, podać |  |
| 2. | - Wykonawca z urządzeniem dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) (jeśli dotyczy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | - Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wyposażenia (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wyposażenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak, podać |  |

E.  Normy

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wygrania postępowania, do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny, po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Miejsce i data: ……………………….……..

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy