Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: ZP-61/2020

Cześć zamówienia nr 6 – PISTOLET NA WODĘ

Specyfikacja techniczna wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego:

A.4. PISTOLET NA WODĘ :

| 1. | Dane techniczne | Podać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokalizacja (obszar, nr. pomieszczenia wg. projektu) | 1181C |
| 1.2. | Symbol projektowy (wg. rysunków) | S45b |
| 1.3. | Ilość: | 1 szt. (Etap I) |
| 1.4. | Producent: |  |
| 1.5. | Kraj pochodzenia: |  |
| 1.6. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019r): |  |
| 1.7. | Nazwa produktu, model oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (cecha lub parametr wymagany): | Podać: Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| 2.1. | Pistolet do mycia natryskowego i przepłukiwania kanałów wewnętrznych – wodą pitną lub demineralizowaną oraz suszenia sprężonym powietrzem narzędzi medycznych, z zestawem 8 końcówek: - do strzykawek i igieł z końcówką typu RECORD, - do pipet, - do kateterów i rurek o małym przekroju, - do rurek i ssaków, - do strzykawek i igieł z końcówką typu LUER, - dysza rozpylająca do mycia narzędzi, - do butelek i kolb typu Erlemeyera, - wodna pompka eżektorowa do czyszczenie przez odsysanie zawartości. Wykonany z materiału odpornego na korozję. |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i przekazania do bieżącej eksploatacji – nie mniej niż 36 miesięcy – zgodnie z danymi złożonymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. | Tak, podać nie mniej niż 36 miesięcy (zgodnie z danymi złożonymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty) |  |
| 2. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem oraz wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. (jeśli dotyczy) | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe – po 3 naprawach (wymianach) tego samego elementu (podzespołu). Gwarancja, dla wymienianych na nowe, elementów (podzespołów) z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pisemnie, telefonicznie, faksem, e-mail). W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni spowodowany niesprawnością oferowanego wyposażenia (sprzętu) przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak, podać |  |
| 6. | Wykonawca zapewnia części zamienne w okresie udzielonej gwarancji. | Tak, podać |  |

- Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne niezbędne i zalecane do wymiany - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem. | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis.

Są to odrębne czynności i dostawy (wymagane dla wyposażenia, którego dotyczą).

- Szkolenie

| Lp. | Szkolenie | Potwierdzenie / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania wyposażenia dla wyznaczonego personelu szpitala (min. 2 osoby) – szkolenie przeprowadzone w zależności od potrzeb, na życzenie Zamawiającego (w zakresie wskazanym na etapie realizacji dostaw wyposażenia). |  |

E. Dokumentacja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (przekazane w momencie dostawy) | Tak, podać |  |
| 2. | - Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) (jeśli dotyczy) | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | - Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wyposażenia (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów wyposażenia w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak, podać |  |

- Normy

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Miejsce i data: ……………..		  	         .......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy