Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet Nr 2

Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna na jednorazowy osprzęt do ureterorenoskopii giętkiej – zapotrzebowanie na 36 miesięcy

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie [TAK/NIE] | Podać parametry i funkcje oferowane lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka dostępowa z powłoką hydrofilową na całej długości, sterylna – 100 szt. | TAK |  |
| 2 | - automatyczny obturator rozszerzający 6 Charr z proksymalnym przyłączem typu Luer | TAK |  |
| 3 | - rozmiar 10F/12F – 46 cm i 36 mm | TAK |  |
| 4 | - rozmiar 11F/13F – 46 cm | TAK |  |
| 5 | Drut prowadzący długości 150 cm/ sterylny – 100 szt. | TAK |  |
| 6 | - końcówka dystalna giętka, prosta | TAK |  |
| 7 | - końcówka proksymalna giętka | TAK |  |
| 8 | System ręcznej irygacji ze strzykawką samonapełniającą się z drenem do endoskopii z przyłączem typu LUER, sterylny – 100 szt. | TAK |  |
| 9 | - pojemność strzykawki 10-12 ml | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy