ZAŁĄCZNIK NR. NR 1  OFERTA

| ZADANIE WYKONANIE WYMIANY USZKODZONEJ NAWIERZCHNI BETONOWEJ DROGI PRZYLEGŁEJ DO BUDYNKU TLENOWNI NA TERENIE W.Sz.Z UL. KRÓLEWIECKA 146 82-300 ELBLĄG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | podstawa wyceny | opis | Jedn. | ilość | wartość netto [zł] | podatek VAT | wartość brutto [zł] |
| 1. | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm | m2 | 400,00 |  |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej oraz ławy betonowej | mb | 70,00 |  |  |  |
| 3. | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15-30 cm na podsypce piaskowej, ławie z betonu C12/15 | mb | 70,00 |  |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szara | m2 | 400,00 |  |  |  |
| 5. | KNR 2-31 815-02 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej | m2 | 35,00 |  |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawa. cem.- płytki z odzysku | m2 | 35,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: |  |