## Pakiet 1
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Nóż endoskopowy dedykowany do zabiegu POEM z trójkątnym ostrzem, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w zabiegach POEM posiadający kanał wodny do podawania soli fizjologicznej z zaokrągloną częścią dystalną osłony, kształt końcówki dostosowany do umożliwienia cięcia w dowolnym kierunku bez konieczności rotacji narzędzia; długość narzędzia 1650 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość noża 4,5 mm, długość końcówki trójkątnej 0,4 mm. | TAK |  | szt. | 6
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Zestaw do wprowadzania samorozprężalnej protezy do drenażu trzustkowego przystosowanej do przezżołądkowego lub przezdwunastnicze- go endoskopowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, w pełni pokrywanej; średnica protezy do wyboru 14 mm i 16 mm; długość całkowita 30 mm, 40 mm; szerokość kołnierzy po 4 mm; średnica kołnierzy 24 mm lub 26 mm (w zależności od średnicy protezy), 1 lasso, długość aplikatora 1800 mm; średnica aplikatora 3,5 mm (10,5 Fr); posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | TAK |  | szt. | 4
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Szczotki jednorazowe dedykowane do mycia duodendoskopów Olympus TJF-145 zestaw kompletny (umożliwiający mycie kanałów, gniazd zaworów i elewatora), dopuszczalna dystrybucja zarówno w zestawie stanowiącym fabryczną całość, jak i osobno w postaci uzupełniających się zestawów, wymagane potwierdzenie przez producenta w/w endoskopów spełnienia przez oferowany zestaw wymogów zgodnych z aktualnymi wytycznymi dot. dekontaminacji sprzętu endoskopowego. | TAK |  | szt. | 200
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Jednorazowe osłony dla pacjentów poddawanych kolonoskopii z włókniny (typu "majtki do kolonoskopii" z rozcięciem z klapką), nieprzejrzyste, granatowe - rozmiar uniwersalny (dostosowany także dla pasjentów otyłych), w przypadku dostępności różnych rozmiarów z zagwarantowaną możliwością dowolnego wyboru rozmiaru (w zależności od potrzeb) z zachowaniem jednakowej ceny jednostkowej. | TAK |  | szt. | 1000
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Uszczelki do kanału roboczego endoskopu ultrasonograficznego Olympus GF-UCT180. | TAK |  | szt. | 250
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Zawory do endoskopu ultrasonograficznego Olympus GF-UCT180: ZAWÓR SSANIA. | TAK |  | szt. | 2
2. | Zawory do endoskopu ultrasonograficznego Olympus GF-UCT180: ZAWÓR SPŁUKIWANIA / INSUFLACJI. | TAK |  | szt. | 3
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Środek do podnoszenia warstwy podśluzówkowej w postaci barwionego żelu Orise Gel. | TAK |  | szt. | 20
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Zestaw do wprowadzania protez do przezżołądkowego lub przezdwunastni- czego drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych, z możliwo- ścią implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografu endoskopowego typu "Hot Axios", proteza wykonana z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywana, długość części zespalającej do wyboru: 8 mm, 10 mm; średnica światła 6, 8, 10, 15, 20 mm, wyposażona w kołnierze mocujące i uszczelniające, znajdujące się na obu końcach, system wprowadzający, średnica max. 9 i 10,8 F (w zależności od rozmiaru protezy), wyposażony w markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym, przeznaczony do endoskopów z kanałem roboczym 3,77mm, wyposażony w jednobiegunową wtyczkę służącą do połączenia z generatorem elektrochirurgicznym. | TAK |  | szt. | 3
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Kleszczyki chwytające typu"ząb szczura" do usuwania protez 8.5F-10F dostosowane do aparatów z kanałem roboczym 2.8 mm o długości roboczej min. 1700 mm (możliwość usuwania protez poprzez standardowy kolonoskopu) wielorazowego użytku. | TAK |  | szt. | 10
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 10
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Elektrody neutralne jednorazowe, dzielone bez kabla przyłączeniowego (rozmiar dla dorosłych), do aparatu ErboVio3, powierzchnia 85 cm2, z pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2. | TAK |  | szt. | 200
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Pętla z siatką do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2.5 mm, długość 2300 mm; rozmiar 30x55 mm. | TAK |  | szt. | 10
….................................................
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
Arkusz asortymentowo-cenowy PAKIET 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Potwier- dzenie spełnienia | Nazwa producenta / Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H=FxG | I | J | K | L=H+J | Ł
1. | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych typu GioBor - proteza nitinolowa do drenażu dróg żółciowych poprzez ścianę żołądka, pokrywana w 70%. Na końcu umieszczanym w żołądku znajduje się kołnierz zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Rozmiary stentu: średnica 8, 10 mm, długość 80 i 100 mm. Zestaw do wprowadzania o śr. 8,5 Fr i dł. 1800 mm. | TAK |  | szt. | 2
….................................................
data i podpis Wykonawcy