**Arkusz parametrów podlegających ocenie - WYPEŁNIĆ**

**2.2. Kryterium nr 2 – Jakość.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne oceniane** | **Potwierdzenie** | **Zasady oceniania** |
| 1. | Moc jednostki sterującej zapewniająca szybkie nagrzewanie elementów grzewczych. | Tak/Podać | ≥350W = 10 pkt  >300W<350W = 0 pkt |
| 2. | Dodatkowy wymienny poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku do każdego materaca, przeznaczony do prania w temp. min. 90oC i dezynfekcji powierzchniowej posiadający zintegrowane troki do mocowania do relingu stołu. | Tak/Nie | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 3. | Szybki czas nagrzewania materaca do temperatury 37°C. | Tak/Podać | ≤10 min = 10 pkt  >10min ≤15min = 0 pkt |

**2.3. Kryterium nr 3 – Gwarancja.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry oceniane** | **Potwierdzenie** | **Zasady oceniania** |
| 1. | Termin gwarancji | Podać termin | 24 miesiące – 0 pkt  36 miesięcy – 50 pkt  48 miesięcy – 100 pkt |

........................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy