| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie | # FARBA EMULSYJNA AKRYLOWA ANTYREFLEKSYJNA Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń w pełnym matowym wykończeniu. Nie zawiera rozpuszczalników. Do sufitów. Produkt nadaje się do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia, w budownictwie nowym oraz do prac renowacyjnych. nazwa, rodzaj:………………………………………………. Producent: ................................................................................ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Zastosowanie: | Nakładanie na powierzchnie betonowe, szpachlowane, gipsowo-kartonowych, tynk. Produkt niepalny. |  |
| 2. | Parametry wg PN EN 13 300 odporność na szorowanie na mokro klasa 2: | wykazać dokument |  |
| 3. | Gęstość: | ok. 1,5 g/ml |  |
| 4. | Zużycie przy jednokrotnym malowaniu w zależności od chłonności podłoża | od 6 m2/l |  |
| 6. | Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw | ok. 4 godz. |  |
| 7. | Kolor i wykończenie | Biały pełen mat (z możliwością barwienia) |  |
| 8. | Sposób użycia | nanoszenie w jednej lub dwóch warstwach: pędzlem, wałkiem, metodą natrysku |  |
| 9. | Szorowanie na mokro, zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). | klasa 2 |  |
| 10. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokumentem |  |
| 11. | Temperatura stosowania | od +5ºC do +25ºC |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane. Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie | # LATEKSOWA FARBA AKRYKOWA BIAŁA Wodorozcieńczalna matowa lateksowa farba akrylowa wewnętrzna do ścian i sufitów. Nie zawierająca rozpuszczalników. Klasa odporności na szorowanie na mokro 1 wg DIN-EN-13300. Do stosowania w obiektach służby zdrowia. nazwa, rodzaj…………………………………..: Producent: ..................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Zastosowanie: | Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana na, beton, tynk, cegłę, płyty gipsowo-kartonowe |  |
| 2. | Gęstość wg DIN 53217 | ok. 1,4 g/ml |  |
| 3. | Parametry wg PN-EN 13 300 | odporność na szorowanie na mokro klasa 1 |  |
| 4. | Zużycie (na warstwę) w zależności od powierzchni | od 10 m2/l |  |
| 5. | Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw | ok. 4 godz. |  |
| 6. | Kolorystyka | kolor biały mat |  |
| 7. | Sposób użycia | nanoszenie pędzlem, wałkiem, w jednej lub dwóch warstwach |  |
| 8. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokumentem |  |
| 9. | Temperatura stosowania | +5ºC do +25ºC |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| L.p. | Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie | # LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA Wodorozcieńczalna matowa lateksowa farba akrylowa wewnętrzna do ścian i sufitów. Nie zawierająca rozpuszczalników. Klasa odporności na szorowanie na mokro 1 wg DIN-EN-13300. Do stosowania w obiektach służby zdrowia. W pełnej gamie kolorów. nazwa, rodzaj: ……………………………… Producent: ......................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | # oferowane # przez Wykonawcę tak/nie # (takie same lub korzystniejsze) |
| 1. | Zastosowanie | Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana na drewno, beton, tynk, cegłę, płyty gipsowo-kartonowe |  |
| 2. | Gęstość wg DIN 53217 | ok. 1,4 g/ml |  |
| 3. | Parametry wg DIN EN 13300 | odporność na szorowanie na mokro klasa 1 |  |
| 4. | Zużycie (na warstwę) zależności od powierzchni | od 12 m2/l |  |
| 5. | Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw | po 4 godz. |  |
| 6. | Kolorystyka | Kolor mat w pełnej gamie kolorów wg ustalenia przez Zamawiającego |  |
| 7. | Sposób użycia | nanoszenie pędzlem, wałkiem, w jednej lub dwóch warstwach |  |
| 8. | Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia | wykazać dokumentem |  |
| 9. | Temperatura otoczenia nie niższa niż | +5ºC do +25ºC |  |

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

................................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy