*Załącznik Nr 1B do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej 23.Pu.2022*

**Dostawa Nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILTRY POWIETRZA DO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH DLA WSZ w ELBLĄGU na 2022 rok | | | | | | |
| Lp. | TYP | KLASA | WYMIARY  (mm) | ILOŚĆ  (szt.) | UWAGI |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaseta | G-4 | 592x592x45 | 84 | Rama ocynk |
| 2. | Kaseta | G-4 | 290x592x45 | 32 | Rama ocynk |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kieszeniowy | G-4 | 287x592x360x25 3k | 32 | Rama ocynk |
| 4. | Kieszeniowy | G-4 | 592x592x360x25 6k | 32 | Rama ocynk |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieszeniowy | F-7 | 592x592x534x25 10k | 26 | Rama ocynk |
| 6. | Kieszeniowy | F-7 | 355x425x335x25 4k | 16 | Rama ocynk |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kieszeniowy | F-9 | 592x592x534x25 10k | 54 | Rama ocynk |
| 8. | Kieszeniowy | F-9 | 287x592x534x25 4k | 26 | Rama ocynk |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | Utylizacja filtrów | | | 302 |  |

……………………………..

data i podpis Wykonawcy