Załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej – 69.Pu.2022

ARKUSZ ASORTYMENTOWY - Pakiet Nr 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Ilość sztuk w depozycie | w pkt. 1 Producent i nazwa (podać) w pkt.1a) jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft obwodowy (stent pokrywany) rozprężany na balonie niskoprofilowy Wymagane parametry: - konstrukcja metalowa pokryta wszczepialnym PTFE - zamontowane fabrycznie na balonie, - z możliwością kloszowego doprężenia stentu po implantacji powyżej średnicy nominalnej w celu lepszego dopasowania do anatomii naczynia, - dostępne średnice stentgraftu od 5 do10 mm w tym wartości skrajne, - dostępne długości stentgraftu od 15 mm do 60 mm (+/- 3 mm) w tym wartości skrajne, - system OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035", - ciśnienie RBP ≥ 12atm, - długości systemów dostawczych 80cm i 130cm (+/- 10cm) - wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem do 7F, - stentgrafy o średnicach od 5mm do 8mm kompatybilne z introduktorem ≤ 6F dla wszystkich długości stentgraftu. | 15 | 8 |  |
| 1a) | Parametry oceniane: - dobrze widoczne w skopii markery na zakończeniach stentgraftu: tak – 5 pkt, nie – 0 pkt. |  |  |  |

.........................................

data i podpis Wykonawcy