|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg |  |
| --- | --- | --- |

Elbląg, 11.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy: SZP.274.71.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:	postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki  Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku w 4 pakietach dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców o następującej treści:

Pytanie 1  dot. Pakiet Nr 1, poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. 1	TAK, Zamawiający dokonał stosownych zmian w zapisach Pakietu Nr 1 i utworzył Pakiet Nr 5.

Pytanie 2  dot. Pakiet Nr 1, poz. 6-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. 2   Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3  dot. Pakiet Nr 1, poz. 1

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. 3  Nie. Zamawiający nie dokona zmian.

Pytanie 4  dot. Pakiet Nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP.

Odp. 4  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 5  dot. Pakiet Nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli wykonanych z PUR.

Odp. 5  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 6  dot. Pakiet Nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych wykonanej z PTFE w rozmiarze 26G z portem o przepływie 10 ml/ min.

Odp. 6  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 7  dot. Pakiet Nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli dziecięcej wykonanej z FEP, bez portu, bez uchwytu ze skrzydełkami w rozmiarze 26G, 0,6 x 19 mm, o przepływie 23 ml/min.

Odp. 7  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 8  dot. Pakiet Nr 1, poz. 2-5

Prosimy o wydzielenie obturatorów do osobnych pozycji z możliwością ich wyceny w osobnej pozycji.

Odp. 8  Nie. Zamawiający nie dokona zmian.

Pytanie 9  dot. Pakiet Nr 2, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu jednostkowym z dobrze widocznym nadrukiem o pojemności.

Odp. 9  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10  dot. Pakiet Nr 1, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez prowadnicy/obturatora wykonaną z PUR? Reszta parametrów jak w swz.

Odp. 10  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 11  dot. Pakiet Nr 1, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a’100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. 11  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12  dot. Pakiet Nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,5x45, przepływ 142 ml/min?

Odp. 12  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13  dot. Pakiet Nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a’100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. 13  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14  dot. Pakiet Nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 100ml z dołączonymi dwoma łącznikami luer?

Odp. 14  Nie, bowiem taka strzykawka jest w pozycji 2.

Pytanie 15  dot. Pakiet Nr 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie strzykawki bez zróżnicowania kolorystycznego w zależności od pojemności?

Odp. 15  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16  dot. Pakiet Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier do ekg Schiller o wymiarach 114x150x9,3?

Odp. 16  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 17  dot. Pakiet Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier do ekg Cardiovit ft-1 o wymiarach 114x15x75?

Odp. 17  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Wykonano: B. Zabrocka