|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg |  |
| --- | --- | --- |

Sekcja Zamówień Publicznych

_______________________________________________________________

Elbląg, 22.11.2022 r.

Oznaczenie sprawy: SZP.274.92.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:	postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11.09.2019 r.  Pzp ogłoszonego przez Wojewódzki  Szpital Zespolony w Elblągu na dostawę Morcelatora do zabiegów ginekologicznych, materacy przeciwodleżynowych oraz materiałów szewnych w 3 pakietach dla potrzeb WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 18.11. i 21.11.2022 r. o następującej treści:

Pytanie 1  dot. Załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej, Arkusz asortymentowo-cenowy - PAKIET Nr 2

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że materac powinien posiadać powłokę ognioodporną. W związku z tak postawionym wymogiem rozumiemy, że Zamawiający wymaga aby materac posiadał atest wg. metody badania: EN 597-1 i EN 597-2 oraz posiadał certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Odp. 1  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga Atestu i Certyfikatu.

Pytanie 2  dot. Pakiet Nr 3

Zamawiający w pakiecie nr 3 podał w kolumnie D ilość sztuk 300. W skład tego pakietu wchodzą cztery pozycje. Proszę o doprecyzowanie ile sztuk przewidzianych jest na każdą z pozycji. Czy każda z pozycji 1-4 to po 300 szt. czy łączna ilość pozycji 1-4 wynosi 300szt? Jeśli łącznie pozycje 1-4 mają wynosić 300 szt. jakie ilości należy przyjąć dla każdej z pozycji aby wyliczyć wartości dla kolumn: F, H, I?

Odp. 2	   Ilości sztuk materiałów szewnych to łączna ilość w postępowaniu dla poz. 1-4, którą Zamawiający może nabyć. Zapotrzebowanie ilości poszczególnych rozmiarów, okaże się w trakcie, w zależności od rodzajów wykonywanych procedur.

Pytanie 3  dotyczy zadania nr 3, pozycja 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie  szwów rozmiar 2/0; ½ koła, igła okrągła 27 mm, z zakończeniem w kształcie pętli, długość: 20-30 cm

Odp. 3   TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4  dotyczy zadania nr 3, pozycja 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie  szwów  rozmiar 0; ½ koła, igła okrągła 27 mm, z zakończeniem w kształcie pętli, długość: 20-30 cm

Odp. 4   TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5  dotyczy zadania nr 3, pozycja 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie  szwów  rozmiar 3/0; ½ koła, igła okrągła 26 mm, z zakończeniem w kształcie pętli, długość: 20-30 cm

Odp. 5   TAK, Zamawiający dopuszcza.

Wykonano: B. Zabrocka