Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie [TAK/NIE] | Podać parametry i funkcje oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną na całej długości w rozmiarze 11/13 Fr (+/- 0.3 Fr) o długościach 36 cm i 46 cm (+/- 1 cm), sterylna. |  |  |
| 2. | Drut prowadzący z nitinolu hydrofilne lub o hydrofilnej końcówce, miękka końcówka o 3-5 cm, średnica drutu 0.035 cala (< lub = 0.089 mm), długość drutu 150 cm, drut dopasowany do oferowanych koszulek dostępowych i tego samego producenta, umożliwiające wykonanie zabiegu RIRS, sterylny. |  |  |
| 3. | System ręcznej irygacji ze strzykawką samonapełniającą się z drenem do endoskopii z przyłączem typu LUER, pojemność strzykawki 10-12 ml, sterylny. |  |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wybrania jego oferty, do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych, powoduje odrzucenie oferty.

.......................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy