Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet II

Lampa do terapii fotodynamicznej

Nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________

Nazwa handlowa sprzętu: __________________________________________________

Producent: _______________________________________________________________

Kraj pochodzenia: _________________________________________________________

Rok produkcji: 2023

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa LED do terapii fotodynamicznej z możliwością zastosowania w dermatologii, ginekologii i stomatologii. | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Lampa LED do terapii fotodynamicznej min. 75 diod ledowych. | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Kompaktowa budowa zapewniająca możliwość naświetlania pacjenta w każdej pozycji. | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy – menu w języku polskim. | TAK |  |
| 5 | Regulacja dawki w jednostkach J/cm2. | TAK |  |
| 6 | Intensywność naświetlania min. 100mW/cm2 w odległości 4-5 cm od źródła promieniowania. | TAK/PADAĆ |  |
| 7 | Możliwość emisji promieniowania narastająco od 40% do 100% mocy całkowitej w czasie programowanym między 1-4 min. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Możliwość impulsowej emisji promieniowania z opcją programowania czasu trwania impulsu światła i czasu przerwy między impulsami. | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Głowica osadzona na ruchomym regulowanym ramieniu. | TAK/PODAĆ |  |
| 10 | Lampa mobilna na kółkach z hamulcami. | TAK |  |

B.  Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 24 miesiące. | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 7 lat. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK (jeśli dotyczy) |  |

C.  Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D.  Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szkolenie w zakresie wskazań klinicznych i metodologii oraz obsługi i użytkowania urządzenia dla wyższego personelu medycznego (min. 3 osoby) w renomowanym ośrodku szkoleniowym o min. 10-letnim doświadczeniu w użytkowaniu i szkoleniu tego typu sprzętu na terenie Polski. Wykonawca musi podać nazwę ośrodka. referencje oraz okres prowadzonej działalności i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - TAK/PODAĆ |  |
| 2. | - Szkolenie obsługi technicznej w zakresie obsługi (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego – min. 2 osoby) w lokalizacji Użytkownika, w terminie max. do 5 dni roboczych od przekazania sprzętu do eksploatacji. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - TAK |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (Dz.U. UE C z dnia 13.05.2011 r. - 2011/C 143/02), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2. | - Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) - jeśli dotyczy. | - TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy