Opis obiektów i systemów przeciwpożarowych

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

1.  Budynek Główny A, 8- kondygnacyjny i 10 budynków od 2 do 4 kondygnacji posiadają:

- centrale Telsap 2100  -  2 szt.

- 11 linii dozorowych

- 966 czujek i ROP-ów

- klapy dymowe z centralami UCS 4000  -  2 szt.

- system DSO menadżer ABT-V2000 Ambient (tylko w Bud. Głównym)  -  802 głośniki DSO

- system DSO Ambient-TOA (w Bud. C) – 135 głośników DSO

- drzwi pożarowe   -  60 szt.

- okna  oddymiające  -  9 szt.

- windy  -  18 szt.

2.  Budynek Bloku Operacyjnego z OIOM i CST   posiada:

-  centrale Aritech FP 2864C-18  -  2 szt.

-  repetytor  FP121C-18  -  1szt.

- 10 linii dozorowanych

- 590 czujek i ROP-ów

- klapy dymowe RZN-4408  -  2 szt.

- drzwi  pożarowe  -  34 szt.

- system DSO menadżer ABT-V2000 Ambient  -  400 głośników DSO

- 245 przeciwpożarowych klap odcinających elektrycznych wpiętych do systemu PPOŻ

- windy   - 4 szt.

3.   Budynek Pawilonu Wielofunkcyjnego posiada:

- centralę Siemens Sinteso FC20XX  - 1 szt.

- repetytor  FT 2040  -  1 szt.

- 2 linie dozorowane

- 200 czujek i ROP-ów

- drzwi pożarowe  -  6 szt.

- windy  -  3 szt.

- W Budynku Głównym w pomieszczeniu monitoringu (087) zamontowane są 3 zintegrowane ze sobą centrale Polon 6000. Do jednej z nich podłączona jest centrala UCS 6000 do oddymiania klatki schodowej K-A3 z nawiewem mechanicznym. W Budynku B znajduje się czwarta centrala Polon 6000.

Centrale Polon 6000 obsługują:

–  22 linie dozorowe,

– 658 elementów liniowych.

- W Szpitalu zainstalowany jest system wizualizacji sygnalizacji pożarowej typu Axxon Intellect, 	który mieści się w pomieszczeniu centrum monitoringu (087 bud. A niski parter). System ten 	odbiera wszelkie sygnały wychodzące z wyżej wymienionych central pożarowych.

UWAGA

Przy wszelkich pracach konserwacyjnych dotyczących systemów PPOŻ należy pamiętać, aby nie kolidowały one z prawidłową pracą systemu wizualizacji i nie powodowały jego zakłóceń.