## Paski
Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych - 65.Pu.2023
Arkusz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa i dawka leku | Jednostka miary | Ilość | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu Nr katalogowy | Producent | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J | K
1. | Paski do badania poziomu glikemii wraz z użyczeniem: - kompatybilnych glukometrów w ilości 80 szt. (w ofercie podać pełną nazwę glukometru) - płynów kontrolnych w ilości niezbędnej do przeprowadzania bieżącej kontroli dostarczonych urządzeń - 1 raz w m-cu przez okres trwania umowy | opak. = 100 szt. (przy innej pojemności opakowań, należy zmienić odpowiednio liczbę opakowań) | 2000
Wartość razem:
Wymagania dla glukometrów i pasków testowych:
1. | Zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 15197:2015 dla zaoferowanych pasków i glukometrów (konieczność załączenia do oferty certyfikatu).
2. | Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE) (konieczność załączenia do oferty certyfikatu).
3. | Krew badana: świeża krew włośniczkowa, żylna, tętnicza, pobrana od noworodków.
4. | Możliwość dokonania pomiaru z miejsc nakłucia - opuszki palca, z kłębu dłoni, przedramienia, ramienia, łydki lub uda lub innych miejsc umożliwiających pobranie.
5. | Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl.
6. | Jednostka pomiaru: mg/dl.
7. | Zakres oznaczenia wyniku glikemii 10-600 mg/dl.
8. | Glukometr skalibrowany do osocza.
9. | Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów) lub bez kodowania.
10. | Czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund.
11. | Automatyczny lub po naciśnięciu dedykowanego przycisku, wyrzut paska z glukometru po dokonaniu pomiaru.
12. | Kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska testowego. Nie dopuszcza się kapilary umiejscowionej z boku paska.
13. | Zasada wykonywania pomiaru: dehydrogeneza glukozowa (FAD-GDH), metoda elektrochemiczna.
14. | Ważność testów paskowych od daty otwarciu pojemnika min. 12 miesięcy.
15. | Instrukcja obsługi w języku polskim pasków i glukometrów.
16. | Dostawa 80 szt. glukometrów do bezpłatnego używania nastąpi wraz z pierwszą dostawą częściową pasków do pomiaru poziomu glikemii.
17. | Przy pierwszej dostawie pasków do badania poziomu glikemii wymagane bezpłatne dostarczenie 80 szt. płynów kontrolnych oraz pakiet zapasowych baterii zasilających do 20 glukometrów.
18. | W razie niesprawności glukometru, Użyczający wymieni uszkodzony glukometr na nowy, max. do 48 godz. od zgłoszenia.
……………………
data i podpis Wykonawcy