Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej 74.Pu.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Termotorba

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2023

Ilość sztuk: 3

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametrów zaoferowanych przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posiada możliwość umieszczenia wewnątrz co najmniej trzech wkładów chłodzących | TAK |  |
| 2 | Posiada uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 3 | Torba posiada wbudowany zamek błyskawiczny | TAK |  |
| 4 | Materiał wykonania torby - izolowany nylon | TAK |  |
| 5 | Wymiary torby ok. 150 x 140 x170 mm (dł. x wys. x szer.) ± 5% | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Torba utrzymuje chłodzenie do 10 godzin ±5% | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Posiada 9 wkładów chłodniczych wymiennych | TAK |  |
| 8 | Do torby mieści się jednorazowo 3 wkłady | TAK |  |
| 9 | Rozmiar 1 wkładu chłodzącego ok. 160 x 90 x 15 mm (dł. x szer. x wys.) ±5% | TAK/PODAĆ |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 24 miesięcy. | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | TAK/PODAĆ |  |

C. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

D. Normy

| Lp. | Normy | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametrów zaoferowanych przez wykonawcę TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2 | - Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny( jeśli dotyczy) | - TAK |  |

Wykonawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy