## Arkusz2
WYKAZ KSIĄŻEK OBIEKTÓW - BUDYNKÓW I BUDOWLI SZPITALA | [11 empty] | Załącznik Nr 5 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty 12.Pu.2024
RODZAJ INSTALACJI W BUDYNKU
LP | Nazwa książki obiektu budowlanego | lokalizacja | Wykaz środków trwałych | Numer inwentarzowy | Nr ewidencyjny (Id budynku) | ilość kondygnacji | pow. zabudowy (ewidencja gruntów) m2 | pow. użytkowa m2 | instalacja zimnej wody użytkowej Z.W.U. | kanalizacja sanitarna | kanalizacja deszczowa | instalacja centralnego ogrzewania C.O. | instalacja ciepłej wody użytkowej C.W.U. | instalacja pary technologicznej i kondesatu | instalacja ciepła technologicznego C.T. | instalacja elektroenergetyczna | instalacja telefoniczna | instalacja gazu ziemnego GZ | instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia, podtlenek azotu, sprężone powietrze) | instalacja wentylacji grawitacyjnej | instalacja wentylacji mechanicznej | system i instalacja klimatyzacji | instalacja kablowa TV | instalacja systemu przeciwpożarowego SSP i PPOŻ | instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO | lokalna śieć informatyczna LAN | instalacja odgromowo-piorunochronna
1. | BLOK ŁÓŻKOWY 1 A + łącznik E – część budynku kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Główny 1A + łącznik 1E | T-I-15-150-0012/87 | 286101_1.0006.6/4.4 | 8 | 2055 | 11807.94 | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | R | R | V | wybrane pomieszczenia | R | R | R | R | R
2. | BLOK DIAGNOSTYCZNY 1 B – część budynku kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Diagnostyczny 1B | T-I-15-150-0011/87 | 286101_1.0006.6/4.3 | 3 | 1791 | 3970 | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | R | R | R | wybrane pomieszczenia | R | R | V | R | R
3. | BLOK POMOCY DORAŹNEJ 1 C – część kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Pomocy Doraźnej 1C | T-I-15-150-0009/87 | 286101_1.0006.6/4.6 | 3 | 872 | 2104.36 | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | R | R | R | wybrane pomieszczenia | R | R | V | R | R
|  | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Wiadukt dojazdowy do 1C | T-II-24-244-00-28/87 |  |  | 0 | 0 | V | V | R | V | V | V | V | R | V | V | V | V | V | wybrane pomieszczenia | V | V | V | V | V
4. | BLOK 1D – Przychodnia + łącznik 1 F – część budynku kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Przychodni 1D+ łącznik 1F | T-I-15-150-0006/85 | 286101_1.0006.6/4.2 | 2 | 1644 | 4054 | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | R | R | wybrane pomieszczenia | wybrane pomieszczenia | R | R | V | R | R
5 | BLOK 1H – Dziecięcy + łącznik 1 G – część budynku kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Dziecięcy 1H+ łącznik 1G | T-I-15-150-0010/87 | 286101_1.0006.6/4.5 | 3 | 1089 | 2492 | R | R | R | R | R | V | V | R | R | V | R | R | wybrane pomieszczenia | wybrane pomieszczenia | R | R | V | R | R
6 | Budynek Wielofunkcyjny | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Pawilon wielofunkcyjny z tunelem | T-I-15-150-0018/89 | 286101_1.0006.6/4.1 | 5 | 1324 | 5389 | R | R | R | R | R | V | V | R | R | V | R | R | R | wybrane pomieszczenia | R | R | V | R | R
7. | Budynek Anatomii Patologicznej | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Anatomii Patologicznej (Patomorfologia) | T-I-15-150-0007/88 | 286101_1.0006.6/4.19 | 1 | 462 | 409 | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | V | R | R | wybrane pomieszczenia | V | R | V | R | R
8. | Budynek Laboratorium Bakteriologicznego | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Laboratorium Bakteriologiczne | T-I-15-150-0008/88 | 286101_1.0006.6/4.14 | 1 | 187 | 164 | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | V | R | R | wybrane pomieszczenia | V | R | V | R | R
9 | Kuchnia- Pralnia | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Kuchnia- Pralnia ( wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej - separator skrobi - Kuchnia, separator tłuszczu - Kuchnia, separator w Pralni)) | T-I-10-100-0003/87 | 286101_1.0006.6/4.7 | 2 | 2243 | 3868 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | R | wybrane pomieszczenia - urządzenia chłodnicze | wybrane pomieszczenia | V | R | V | R | R
10 | Główny Budynek Energetyczny „GST” - (trafostacja + agregatorownia) | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Główny Zespół Energetyczny | T-I-10-105-0014/88 | 286101_1.0006.6/4.8 | 1 | 311 | 219 | R | R | R | R | R | V | V | R | R | V | V | R | V | V | V | R | V | V | R
11 | Budynek Kotłowni | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Kotłowni (z byłą stacją zmiękczania wody, byłym składem opału, przyłączem i zbiornikiem oleju opałowego, przyłączem gazu, stacją redukcyjno-pomiarową, kominami, węzłem cieplnym, kondensat) | T-I-10-103-0013/87 | 286101_1.0006.6/4.16 | 3 | 557 | 1521 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | V | wybrane pomieszczenia | V | R | V | R | R
12 | Budynek Tlenowni (rampa) | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Tlenownia + rampa | T-I-13-135-0004/87 | 286101_1.0006.6/4.11 | 1 | 82 | 70 | V | V | R | V | V | V | V | R | R | V | R | R | V | V | V | R | V | V | R
13 | Hydrofornia ze zbiornikami wody 2x V=150m3 | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Hydrofornia – dwa zbiorniki wody | T-II-25-256-0029/87 | 286101_1.0006.6/4.22 | 1 | 0 | 0 | R | R | V | R | V | V | V | R | R | V | V | R | V | V | V | V | V | V | R
14 | Budynek Portierni, magazyn odpadów | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek Portiernia | T-I-19-195-0016/87 | 286101_1.0006.6/4.9 | 1 | 142 | 108 | R | R | R | R | R | V | V | R | R | V | V | R | V | V | V | R | V | R | R
|  | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Magazyn odpadów medycznych (separator zlewek) | T-I-13-139-0019/92 |  |  |  |  | R | R | R | R | R | V | V | R | R | V | V | R | wybrane pomieszczenia - urządzenia chłodnicze | V | V | R | V | V | R
15 | Budynek magazynu materiałów żrących łatwopalnych | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Magazyn materiałów żrących | T-I-13-135-0005/87 | 286101_1.0006.6/4.18 | 1 | 230 | 108 | R | R | R | R | V | V | V | R | V | V | V | R | V | V | V | R | V | V | R
16 | Budynek garaży i OST ( oddziałowej stacji TRAFO) | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek garaży | T-I-11-115-0002/88 | 286101_1.0006.6/4.17 | 2 | 211 | 365 | R | R | R | R | V | V | V | R | R | V | V | R | V | V | V | R | V | V | R
17 | Blok Operacyjny z OAiIT oraz CST | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Budynek bloku operacyjnego wraz z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii oraz centralną sterylizatornią | T-I-10-106-0042/13 | 286101_1.0006.6/4.21 | 3 | 2775 | 5015 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | V | R | wybrane pomieszczenia | R | R | R | R | R
18 | Lądowisko stałe dla śmigłowców | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5 | Lądowisko śmigłowców | T-II-24-243-00-32/92 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
19 | Budynek główny - zespół budynków przy ul. E. Orzeszkowej 6 | Miasto Elbląg, ul. Orzeszkowej 6, obręb - nr 18, działka ewidencyjna nr 43, KW EL1E/00058636/1 | Budynek administracyjno-garażowy oraz separator oleju | T-I-11-115-0026/00 | 286101_1.0018.43.7 | 2 | 1049 | 1006 | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | V | R | R | wybrane pomieszczenia | V | V | V | R | R
20 | Garaże ul. E. Orzeszkowej 6 | Miasto Elbląg, ul. E. Orzeszkowej 6, obręb - nr 18, działka ewidencyjna nr 43, KW EL1E/00058636/1 | Garaże | T-I-11-115-0027/00 | 286101_1.0018.43.5 | 1 | 181 | 157 | R | R | R | R | R | V | V | R | V | V | V | R | R | V | V | V | V | V | R
21 | WIATA ul. E. Orzeszkowej 6 | Miasto Elbląg, ul. E. Orzeszkowej 6, obręb - nr 18, działka ewidencyjna nr 43, KW EL1E/00058636/1 | wiata | T-II-29-291-0059/14 | 286101_1.0018.43.8 | 1 | 92 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | R
[13 empty] | R | potwierdzenie funkcjonowania instalacji w budynku | [5 empty] | V | brak funkcjonowania instalacji w budynku
22 | Drogi, place, chodniki, schody terenowe na terenie działki szpitala oraz mury oporowe, skarpy ukształtowania teremu z nimi związane | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/3 Miasto Elbląg, ul. Orzeszkowej 6, obręb - nr 18, działka ewidencyjna nr 43, 37/4, KW EL1E/00058636/1 | Drogi betonowe przy Przychodni 1D
Chodniki z płyt do Przychodni 1D
Drogi asfaltowo-betonowe
Drogi i chodniki
Drogi i place przy Portierni i magazynie zlewek
Schody terenowe przy garażach i do parku
Skład opału (betonowy kojec)
Ogrodzenie terenu Szpitala
Mury oporowe
23 | Sieci uzbrojenia terenu Szpitala - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej, - sieć ciepłownicza, - sieć gazowa | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/3 Miasto Elbląg, ul. Orzeszkowej 6, obręb - nr 18, działka ewidencyjna nr 43, 37/4, KW EL1E/00058636/1 | Oświetlenie zewnętrzne terenu
Sieć wodociągowa wew.
Sieć kanalizacji sanitarnej - wew.
Sieć kanalizacji deszczowej - wew.
Instalacja gazowa
Instalacja olejowa- zbiornik
24 | Separator przy budynkach użyteczności publicznej WSzZ w Elblągu (brak książki obiektu - nie została założona) | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW EL1E/00045221/5