OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest legalizacja, przeglądy, naprawa wag medycznych
 i niemedycznych w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w lokalizacji przy ul. Królewieckiej 146 przez okres 24 miesięcy.

Wykaz wag medycznych i niemedycznych: załacznik nr1 do zaproszenia – arkusz asortymentowo-cenowy

- Zakres legalizacji i naprawy obejmuje:

  - legalizacja wag medycznych i niemedycznych;

  - naprawa wag medycznych i niemedycznych.

- Legalizacja i naprawa wag medycznych i niemedycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

  - Legalizacja, którego dowodem będzie uzyskanie świadectwa legalizacji medycznych i niemedycznych przeprowadzana będzie przez Wykonawcę w sposób powtarzalny przez okres 24 miesięcy, co potwierdzone będzie wpisem do paszportu technicznego lub protokołem z przeprowadzonej czynności potwierdzonym przez Zamawiającego.

  - Legalizacja i naprawa wag medycznych i niemedycznych wykonywana będzie w terminie ustalanym każdorazowo z pracownikiem Sekcji Sprzętu  Medycznego.

  - Legalizacja i naprawa wag medycznych i niemedycznych stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia (umowy).

  - Koszt legalizacji i umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe wraz z kosztem dojazdu. Wynagrodzenie będzie stanowiło krotność legalizowanych wag.

- Serwis (awaryjny) wag medycznych i niemedycznych.

  - Serwis awaryjny obejmuje wszystkie rodzaje wag medycznych i niemedycznych znajdujących się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

  - Serwis (awaryjny) wag medycznych i niemedycznych obejmuje:

wykonanie czynności diagnostycznych urządzeń, które uległy awarii;

- określenie charakteru i rodzaju awarii;

- określenie zakresu robót do wykonania przywracających należyty stan techniczny
 i sprawność urządzenia;

  - Serwis awaryjny odbywa się na zlecenie Zamawiającego - telefoniczne, pisemne lub e-mailem.

  - Serwis awaryjny wykonywany jest odpłatnie w oparciu o ofertę cenową i nie stanowi podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia (umowy).

  - W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga wymiany części zamiennych, serwisant niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu ofertę cenową zakupu części zamiennych.

  - Zamawiający może zaakceptować ofertę cenową dostawy części zamiennych lub nabyć wymagane części zamienne samodzielnie, poza umową zawartą z Wykonawcą.

  - Po akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej Wykonawcy dotyczącej części zamiennych lub po nabyciu wymaganych części przez Zamawiającego na rynku, Wykonawca przybywa na miejsce realizacji prac i dokonuje usunięcia awarii, wykorzystując nabyte przez Zamawiającego części zamienne.

  - Wykonawca sporządza pisemny protokół z przeprowadzonych czynności serwisowych 
 (w ramach usunięcia awarii).

  - Koszty, jakie poniesie Wykonawca, w trakcie awaryjnej interwencji serwisowej, tj. części 
 zamienne nie są zawarte w cenie przedmiotu niniejszego postępowania i będą rozliczane 
 zgodnie z warunkami określonymi w ofercie (po akceptacji Zamawiającego).

  - Czas usunięcia usterki wymagającej wymiany urządzeń, podzespołów, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, zamówienia złożonego przez Wykonawcę na materiały i wymianę wszystkich elementów, części serwisowanych wynosi maksymalnie do 14 dni.

- 5.	Legalizację i naprawę wag medycznych i niemedycznych należy prowadzić zgodnie z|:

- a) dokumentacją techniczną urządzenia,

- b) aktualnymi przepisami eksploatacji urządzeń.

- 6.	OBOWIĄZKI WYKONAWCY

6.1.	W trakcie świadczenia usług Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wewnętrznych Zamawiającego w miejscu świadczenia usług.

6.2.	Podczas wykonywania prac na terenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

6.3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane z jego winy, w trakcie świadczenia usług.

6.4.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji swoich pracowników wykonujących usługę na terenie Zamawiającego poprzez trwałe oznaczenie na odzieży wierzchniej lub posiadanie identyfikatora.

6.5.	Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu swój przyjazd i przystąpienie do prac oraz ich zakończenie.

………………………………

data i podpis Wykonawcy