SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE DO 130 000 ZŁOTYCH NA DOSTAWĘ

840 ORYGINALNYCH, PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA 3M, NABOJÓW DO STERYLIZACJI GAZOWEJ, ZAWIERAJĄCYCH PO 100 GRAMÓW CZYSTEGO TLENKU ETYLENU.

- Naboje zawierające 100 gramów czystego tlenku etylenu do sterylizacji gazowej w sterylizatorach produkcji firmy 3M, Steri-Vac 5 XL. Naboje oryginalne, produkcji firmy 3M, typu Steri-Gas 4-100, będące zarejestrowanymi wyrobami medycznymi. Ilość – 396 sztuk.

WARUNKI DOSTAWY I GWARANCJI

    - Naboje oryginalne, produkcji 3M.

    - Instrukcja użycia w języku polskim, co najmniej na etykiecie każdego naboju.

    - Dokument potwierdzający, że oferowane naboje są zarejestrowanymi wyrobami medycznymi.

    - Do pierwszej dostawy musi być dołączona aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.

    - Po każdej aktualizacji karty charakterystyki dostawca niezwłocznie przekaże ją zamawiającemu.

    - W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych nabojów dostawca, dostarczy nieodpłatnie taką samą ilość nowych nabojów.

………………………………………….

data i podpis Wykonawcy