Parametry techniczne staplera okrężnego podlegające ocenie - PAKIET I

| L.p. | Parametry podlegające ocenie |  | Skala punktowa | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Zwiększona pojemność głowy staplera, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki, odpowiednio do rozmiaru: 21 ( 5,1 ml przed wystrzałem i 4,6 ml po wystrzale) 25 ( 9ml przed wystrzałem i 8,2 ml po wystrzale) 29 (12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale) 33 ( 14,6 ml przed wystrzałem i 13,2 ml po wystrzale) |  | Tak - 100 pkt |  |
|  |  |  | Nie - 0 pkt |  |
|  |  | Razem punktów: |  |  |

Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia jednego lub więcej parametrów, w kolumnie 4 odpowiada „NIE”.

……………………………….

data i podpis Wykonawcy