## Pakiet II
Arkusz asortymentowo-cenowy - PAKIET II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | nr kat.
1. | Uniwersalna rękojeść staplera laparoskopowego do trzonu z ładunkami jednorazowymi laparoskopowymi, z możliwością ponownego uruchomienia do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek w rękojeści staplera, średnica trzonu 12mm, możliwość rotacji o 360°; dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka 60 mm, średnia 160 mm, długa 260 mm). Rękojeść pakowana pojedyńczo. | szt. | 25
2. | Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z wbudowanym systemem zapewniającym kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania w dwie strony 15,30,45˚. Wysokości zszywek przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm po zamknięciu 1.0 ~ 1,8 mm - kolor niebieski. Kompatybilny z trokarem 12 mm. Długość linii zszywek 45 lub 60mm. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 25
3. | Ładunki do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami z poz.2 . Wysokość otwartej zszywki przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3,5 mm po zamknięciu 1.00 ~ 1,8 mm. Długość linii zszywek 45 lub 60mm. Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
RAZEM:
…..............................................
data i podpis Wykonawcy