## media budynków
WYKAZ KSIĄŻEK OBIEKTÓW - BUDYNKÓW I BUDOWLI SZPITALA
ZAŁĄCZNIK Nr 1
RODZAJ INSTALACJI W BUDYNKU
LP | Nazwa książki obiektu budowlanego | lokalizacja | Wykaz środków trwałych | Numer inwentarzowy | ilość kondygnacji | kubatura m3 | powierzchnia m2 | pow. dachu m2 | pow. zabudowy m2 | wodociąg | kanalizacja sanitarna | kanalizacja deszczowa | centralne ogrzewanie CO | instalacja ciepłej wody użytkowej CW | wentylacja grawitacyjna pomieszczeń | instalacja pary i kondensatu | instalacja ciepłej wody technologicznej | instalacja energetyczna | instalacja telefoniczna | instalacja gazu ziemnego | instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia, podtlenek azotu, sprężone powietrze) | wentylacja grawitacyjna pomieszczeń | instalacja wentylacji mechanicznej | instalacja klimatyzacji | AZART - instalacja antenowa TV | instalacja kablowa TV | sygnalizacja przeciwpożarowa | DSO - dziękowy system ostrzegawczy | lokalna sieć informatyczna LAN | instalacja odgromowo-piorunochronna
1. | BLOK ŁÓŻKOWY 1 A + łącznik E – część budynku kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW. 45221 | Budynek Główny 1A + łącznik 1E | T-I-15-150-0012/87 | 8 | 54195 | 11639 | 1830 | 1932 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | sale operacyjno-zabiegowe, centralna Sterylizatornia | R | R | R | R | R | R
2. | BLOK DIAGNOSTYCZNY 1 B – część budynku kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek Diagnostyczny 1B | T-I-15-150-0011/87 | 3 | 20502 | 3970 | 1770 | 1550 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | wybrane pomieszczenia | V | V | R | V | R | R
3. | BLOK POMOCY DORAŹNEJ 1 C – część kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek Pomocy Doraźnej 1C | T-I-15-150-0009/87 | 3 | 8882 | 2052 |  | 758 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | wybrane pomieszczenia | R | V | R | V | R | R
|  | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Wiadukt dojazdowy do 1C | T-II-24-244-00-28/87 | [5 empty] | V | V | R | V | V | V | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
4. | BLOK 1D – Przychodnia + łącznik 1 F – część budynku kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek Przychodni 1D+ łącznik 1F | T-I-15-150-0006/85 | 3 | 16367 | 4054 | 1600 | 1550 (179 ) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | wybrane pomieszczenia | wybrane pomieszczenia | R | V | R | V | R | R
5 | BLOK 1H – Dziecięcy + łącznik 1 G – część budynku kompleksu zabudowy głównej Szpitala | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek Dziecięcy 1H+ łącznik 1G | T-I-15-150-0010/87 | 3 | 11345 | 2492 |  | 893 | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | V | R | R | wybrane pomieszczenia | V | R | V | R | V | R | R
6 | Budynek Wielofunkcyjny | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Pawilon wielofunkcyjny z tunelem | T-I-15-150-0018/89 | 5 | 21554 | 5389 | 1310 | 1222 | R | R | R | R | R | R | V | V | R | R | V | R | R | R | V | R | R | R | V | R | R
7. | Budynek Anatomii Patologicznej | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek Anatomii Patologicznej (Patomorfologia) | T-I-15-150-0007/88 | 1 | 2282 | 409 |  | 549 | R | R | R | R | R | R | V | V | R | R | R | V | R | wybrane pomieszczenia - urządzenia chłodnicze | V | V | V | V | V | V | R
8. | Budynek Laboratorium Bakteriologicznego (zwierzętarnia) | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek Laboratorium Bakteriologicznego | T-I-15-150-0008/88 | 1 | 869 | 164 |  |  | R | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | V | R | R | V | V | V | R | V | R | R
9 | Kuchnia- Pralnia | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Kuchnia- Pralnia ( wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej - separator skrobi - Kuchnia, separator tłuszczu - Kuchnia, separator w Pralni)) | T-I-10-100-0003/87 | 2 | 18087 | 3868 | 2270 |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | V | R | wybrane pomieszczenia - urządzenia chłodnicze | V | V | V | R | V | R | R
10 | Główny Budynek Energetyczny „GST” - (trafostacja + agregatorownia) | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Główny Zespół Energetyczny | T-I-10-105-0014/88 | 1 | 1619 | 219 |  | 314 | R | R | R | R | V | R | V | V | R | R | V | V | R | V | V | V | V | R | V | V | R
11 | Budynek Kotłowni | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek Kotłowni (z byłą stacją zmiękczania wody, byłym składem opału, przyłączem i zbiornikiem oleju opałowego, przyłączem gazu, stacją redukcyjno-pomiarową, kominami, węzłem cieplnym, kondensat) | T-I-10-103-0013/87 | 3 | 7884 | 1521 |  | 515 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | V | R | R | V | V | V | R | V | R | R
12 | Budynek Tlenowni (rampa) | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Tlenownia + rampa | T-I-13-135-0004/87 | 1 |  |  |  | 85 | V | V | V | V | V | V | V | V | R | R | V | R | R | V | V | V | V | V | V | V | R
13 | Hydrofornia ze zbiornikami wody 2x V=150m3 | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Hydrofornia – dwa zbiorniki wody | T-II-25-256-0029/87 | 1 | 1384 | 94 |  | 285 | R | V | V | R | V | V | V | V | R | V | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | R
14 | Budynek Portierni, magazyn odpadów | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek Portiernia | T—I-19-195-0016/87 | 1 | 576 | 108 |  | 57 | R | R | R | R | R | R | V | V | R | R | V | V | R | V | V | V | V | R | V | V | R
|  | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Magazyn odpadów medycznych ( separator zlewek) | T-I-13-139-0019/92 | [5 empty] | R | R | R | R | R | R | V | V | R | R | V | V | R | wybrane pomieszczenia - urządzenia chłodnicze | V | V | V | R | V | V | R
15 | Budynek magazynu materiałów żrących łatwopalnych | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Magazyn materiałów żrących | T-I-13-135-0005/87 | 1 | 942 | 107 |  | 230 | R | R | R | R | V | V | V | R | V | V | V | V | R | V | V | V | V | R | V | V | R
16 | Budynek garaży i OST ( oddziałowej stacji TRAFO) | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Budynek garaży | T-I-11-115-0002/88 | 1 | 1917 | 365 |  | 210 | R | R | R | R | V | V | V | V | R | R | V | V | R | V | V | V | V | R | V | V | R
17 | BLOK OPERACYJNY | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Blok Operacyjny | T-I-10-106-0042/13 | 3 | 42560 | 5015 |  | 2768 | R | R | R | R | R | V | R | R | R | R | V | R | V | R | R | V | R | R | R | R | R
18 | Lądowisko stałe dla śmigłowców | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Lądowisko helikopterów | T-II-24-243-00-32/92 | [5 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
19 | Budynek administracyjno – socjalno - garażowy – obiekt zabudowy byłej Bazy WKTS ul. Orzeszkowa 6 | Miasto Elbląg, ul. Orzeszkowej 6, obręb - nr 18, działka ewidencyjna nr 43, KW 58636 | Budynek administracyjno – socjalno- garażowy | T-I-10-105-0026/00 | 1 |  | 495 |  | 556 | R | R | R | R | V | V | V | V | R | R | V | V | R | R | V | V | V | V | V | R | R
20 | Budynek warsztatowo-administracyjny – obiekt zabudowy byłej Bazy WKTS ul. Orzeszkowa 6 | Miasto Elbląg, ul. Orzeszkowej 6, obręb - nr 18, działka ewidencyjna nr 43, KW 58636 | Budynek warsztatowo-administracyjny | T-I-11-115-0027/00 | częściowo 2 |  | 531 |  | 447 | R | R | R | R | V | V | V | V | R | R | V | V | R | R | V | V | V | V | V | V | R
21 | Garaże – obiekt zabudowy byłej Bazy WKTS ul. Orzeszkowa 6 | Miasto Elbląg, ul. Orzeszkowej 6, obręb - nr 18, działka ewidencyjna nr 43, KW 58636 | Garaże | brak numeru | 1 |  | 112 |  | 140 | V | V | R | V | V | V | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | R
22 | Drogi, place, chodniki, schody terenowe na terenie działki szpitala oraz mury oporowe, skarpy z nimi związane | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Drogi betonowe przy Przychodni 1D | T-II-24-243-0015/85 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Chodniki z płyt do Przychodni 1D | T-II-24-243-0013/85 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Drogi asfaltowo-betonowe | T-II-24-243-0014/85 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Drogi i chodniki | T-II-24-243-0016/89 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Drogi i place przy Magazynie Zlewek | T-II-24-243-0033/92 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Schody terenowe przy garażach i do parku | T-II-29-299-0022/90 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Skład opału (betonowy kojec) | T-I-13-139/0001/87 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Ogrodzenie terenu Szpitala | T-II-29-298-0023/90 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Mury oporowe | T-II-29-299-0018/88 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
23 | Sieci uzbrojenia terenu Szpitala - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej, - sieć ciepłownicza, - sieć gazowa | Miasto Elbląg, ul. Królewiecka 146, obręb - nr 6, działka ewidencyjna nr 6/4, KW 45221 | Oświetlenie zewnętrzne terenu (przegląd coroczny) | T-II-29-294-0024/85 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Sieć wodociągowa wew. | T-I-15-150-0037/01 | 0 |  |  |  |  | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Sieć kanalizacji sanitarnej - wew. | T-I-15-150-0038/01 | 0 |  |  |  |  | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Sieć kanalizacji deszczowej - wew. | T-I-15-150-0039/01 | 0 |  |  |  |  | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Instalacja gazowa (przegląd coroczny) | T-IV-44-449-0145/99 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | R | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
|  |  | Instalacja olejowa- zbiornik | T-VI-60-604-0068/99 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
[15 empty] | R | potwierdzenie funkcjonowania instalacji w budynku | [5 empty] | V | brak funkcjonowania instalacji w budynku