Załącznik Nr 1 A do SIWZ

Oceniane parametry funkcjonalne

| Parametry punktowane | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 100W posiadające certyfikat zgodności z REG 65 EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu) sygnały muszą być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu. | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| U wezgłowia noszy zamontowany jeden nieobrotowy fotel dla personelu medycznego, wyposażony w 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek. Posiadający zintegrowany w oparciu system do transportu dzieci o masie 0d 9 do 25 kg zgodnie z REG 44. Fotel z możliwością jego przesuwu i możliwością bezpiecznego zablokowania w wybranej pozycji w zależności od potrzeb zespołu ratunkowego. Fotel musi być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu. | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt 4.5.9 i 5.3 system musi być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| Uchylny/otwierany uchwyt na plecak ratunkowy lub torbę umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym musi odpowiadać wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3 i być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu. | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |

………………………….

data i podpis Wykonawcy