Załącznik nr 4

Tabela istniejących połączeń

| L.p. | Ozn przewodu | Typ przewodu | SKĄD Pomieszcz. | SKĄD Urządz. | DOKĄD Pomieszcz. | DOKĄD Urządz. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | SPK16 | COT | Wzmac-niacz | Strefa 1 | K1 | Głośniki |
| 2 | 02 | SPK16 | Strefa 1 | K1 | Strefa 1 | K2 | Głośniki |
| 3 | 03 | SPK16 | Strefa 1 | K2 | Strefa 1 | K3 | Głośniki |
| 4 | 04 | SPK16 | COT | Wzmac- niacz | Strefa 2 | K4 | Głośniki |
| 5 | 05 | SPK16 | Strefa 2 | K4 | Strefa 2 | K5 | Głośniki |
| 6 | 06 | SPK16 | Strefa 2 | K5 | Strefa 2 | K6 | Głośniki |
| 7 | 07 | SPK16 | COT | Wzmac- niacz | Strefa 3 | K7 | Głośniki |
| 8 | 08 | SPK16 | Strefa 3 | K7 | Strefa 3 | K8 | Głośniki |
| 9 | 101 | Video | Strefa 2,3 | Projektor | COT | Przeł wideo | Projektor |
| 10 | 102 | VGA | Strefa 2,3 | Projektor | COT | Przeł wideo | Projektor |
| 11 | 103 | HDMI | Strefa 2,3 | Projektor | COT | ? | Projektor |
| 12 | 104 | UTP | Strefa 2,3 | Projektor | Portiernia | Szafa komp | IT |
| 13 | 105 | UTP | Strefa 1 | PI2 | Portiernia | Szafa komp | IT |
| 14 | 106 | UTP | Strefa 1 | PI3 | Portiernia | Szafa komp | IT |
| 15 | 107 | UTP | Strefa 2 PP | PI4 | Portiernia | Szafa komp | IT |
| 16 | 108 | UTP | Strefa 3 | PI5 | Portiernia | Szafa komp | IT |
| 17 | 109 | UTP | COT | PI6 | Portiernia | Szafa komp | IT |
| 18 | 110 | VGA | PP | PC1 | COT | Przeł wideo | PC1 |
| 19 | 111 | Audio L+P | PP | PC1 | COT | Przeł audio | PC1 |
| 20 | 112 | HDMI | PP | PC1 | COT | Przeł wideo | PC1 |
| 21 | 113 | VGA | PP | Wizualizer | COT | Przeł wideo | Wizualizer |
| 22 | 114 | Audio L+P | PP | Wizualizer | COT | Przeł audio | Wizualizer |
| 23 | Z1 | 3x1,5 | Oddzielne zabezpieczenie każdego odbiornika |  | Strefa 2,3 | Zasil.proj. | Zasilanie |
| 24 | Z2 | 3x1,5 |  |  |  | Zasil.COT | Zasilanie |
| 25 | Z3 | 3x1,5 |  |  | Strefa 2 | Zasil.PP | Zasilanie |
| 26 | Z4 | 3x1,5 |  |  | Strefa 2,3 | Zasil.ekranu | Zasilanie |
| 27 | 115 | HDMI | PP | ? | Strefa 2,3 | Projektor | Projektor |
| 28 | 116 | HDMI 30m | Strefa 3 | Monitor | COT | Przeł wideo | Monitor |

COT – Centrum Obsługi Technicznej

PP – Przyłącze Prelegenta

UTP – skrętka komputerowa kat 5e

3x1 - YDY3x1,5mm kw

UWAGA: Połączenie 116 nie istnieje. Kabel nr 116 (30 metrowy kabel HDMI) należy dostarczyć i ułożyć w istniejącym olistwowaniu.