Załącznik Nr 1 A do SIWZ

Oceniane parametry funkcjonalne

| Parametry punktowane | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie o masie wraz z akumulatorem max 8 kg | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| Urządzenie posiadające możliwość bezpośredniego zasilania z instalacji elektrycznej ambulansu DC 12-28 V oraz sieci AC 230V | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| Urządzenie wraz z opakowaniem o wymiarach, z których żaden nie przekracza następujących: wys. 65 cm, szer. 35 cm, głębokość 30 cm | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |

………………………….

data i podpis Wykonawcy