WOJEWÓDZKI  SZPITAL  ZESPOLONY  W  ELBLĄGU

82-300 ELBLĄG , ul. KRÓLEWIECKA  146

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

na dostawę: Aparatu USG z funkcją Duplex  – 1szt.

wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dla personelu medycznego oraz w zakresie obsługi technicznej dla pracowników S.Sprzętu Medycznego

w ramach programu zdrowotnego „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 207 000 euro

tj. poniżej kwoty  wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 (Dz. U. poz. 1735 z dnia 31.12.2013 r.) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

Znak sprawy 58/2014

Elbląg, październik  2014r.

1. Zamawiający

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82 – 300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający

NIP 578 25 17 492        REGON  170 745 930

tel. centr. (055)  234-41-11

Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel.  (055) 234-55-47

www.szpital.elblag.pl;

zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji Aparatu USG z funkcją Duplex  – 1 szt. wraz z przeprowadzeniem szkolenia na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi i użytkowania dla personelu medycznego (min. dla 2 osób) oraz w zakresie obsługi technicznej  dla pracowników (min. dla 2 osób) S.Sprzętu Medycznego WSzZ w Elblągu.

Kody CPV

CPV  33.10.00.00-1

CPV  79.63.20.00-3

- Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro

Podstawa prawna

1.   art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113 z dnia 25 czerwca poz. 759 z póź.zm. ).

2.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3.   Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający nie udziela przedpłat i zaliczek na realizację zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest :

  - dostawa  i oddanie do bieżącej eksploatacji Aparatu USG z funkcją Duplex  – 1 szt. wraz z przeprowadzeniem szkolenia na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi i użytkowania dla personelu medycznego (min. dla 2 osób) oraz w zakresie obsługi technicznej  dla pracowników (min. dla 2 osób) S.Sprzętu Medycznego WSzZ w Elblągu o wymaganych parametrach  granicznych i na warunkach gwarancji, serwisu, szkolenia , które zostały określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

  - Dodatkowe parametry techniczne dla zaoferowanego urządzenia –oceniane będą wg parametrów oraz punków określonych w Załączniku Nr 1 A do SIWZ.

  - Zaoferowane urządzenie – musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010r.).

  - Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia, którego warunki graniczne zostały określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ musi posiadać rok produkcji 2014 .

  - Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod względem wymagań Zamawiającego określonych w  Załączniku Nr 1 do SIWZ i po przekazaniu Zamawiającemu gotów do podjęcia działalności medycznej.

  - Wykonawca po przekazaniu przedmiotu zamówienia do bieżącej eksploatacji potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym przez  Zamawiającego zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia  o którym mowa w pkt. 3.1. (w terminie max. 3 dni roboczych, licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy) .

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  - Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Warunki płatności – przelew ; odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku; termin płatności nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przekazania do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego dostawy bez uwag w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:

a)  że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego ,

b)  strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny ,

c) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT na podstawie zmian przepisów prawa, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.

  - W przypadku zmian o których mowa w pkt. 3.12.  zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez  Zamawiającego wprowadzone  aneksem do umowy.

  - Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 –dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z dnia 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z póź. zm.).

  - Warunki płatności – przelew ; odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku: płatność nie krótsza niż 30 dni licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przekazania do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego dostawy bez uwag w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego faktury .

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin kompleksowego wykonania zamówienia - dostawy łącznie z przekazaniem do eksploatacji i podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag – maksymalnie do 20 listopada 2014r.

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

5.1. O zamówienie, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 3  do SIWZ.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 3  do SIWZ.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 3  do SIWZ.

5.2. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie  zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, że:

- nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

- nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- sąd nie orzekł wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł on układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- wykonawcy będący osobami fizycznymi nie są prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego wchodzący z skład spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 6 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 231 ) oraz inne dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień określonego w pkt. 5.1. 1) SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty:

Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22    ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

6.2. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy 
i doświadczenia określonego w pkt. 5.1. 2) SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty:  Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22    ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

6.3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału określonych w pkt. 5.1. 3) SIWZ Zamawiający żąda , aby Wykonawca załączył do oferty:

Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22    ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ.

6.4. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego w pkt. 5.1.4) SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty: Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22    ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi Załącznik Nr 3  do SIWZ.

6.5. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

- Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4  do SIWZ.

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo ofert.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie  zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że   uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.5.  i 6.7 SIWZ.

6.6. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych , a w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - informację / oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem Nr 5  do SIWZ.

6.7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w doniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.3, 6.4 SIWZ.

6.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej:

1.	Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5. ppkt. 2,3,4 SIWZ– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4 pkt. 1 lit. a i c SIWZ powinny być wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Dokument, o którym mowa w pkt. 6.4 ppkt. 1 lit. b SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. ppkt 1  SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.6.8. ppkt. 2 i 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom      określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

- Opisu urządzenia (katalog, folder) , które ma być dostarczone, którego autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego (Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikiem Nr 1 A do SIWZ opis oceny funkcjonalności).

- Dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 z  dnia 17 czerwca 2010 r.) .

6.10.Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr  2  do SIWZ.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Wypełnione Załącznik Nr 1 wraz z  Załącznik Nr 1A do SIWZ .

- Wypełniona szczegółowa specyfikacja dostawy ( formularz asortymentowo-cenowy ) stosownie do zakresu złożonej oferty uwzględniające ceny jednostkowe netto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy, że po przekazaniu przedmiotu zamówienia do bieżącej eksploatacji potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dla personelu medycznego (min. dla 2 osób) oraz w zakresie obsługi technicznej  dla pracowników (min. dla 2 osób) S.Sprzętu Medycznego WSzZ w Elblągu.

- Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

- Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ zgodnie z treścią oferty .

- Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom.

- Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

6.11. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika  oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Zgodnie z art. 8 ust. 2  Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 13.10.2014r. , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składnia wniosków, zapytań do SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie.

- Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z  Wykonawcami upoważniona jest P.  Małgorzata Dudzińska  –  Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  W.Sz.Z., tel. 55 234 55 47,  godz.   w których udziela się informacji dot. przetargu od 7.30 - 15.00 .

9 .Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.

  - Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu Załącznik nr 2 do SIWZ)  wraz z wypełnionymi i podpisanymi  przez Wykonawcę Załącznikiem Nr 1 wraz z załącznikiem Nr 1A do SIWZ oraz szczegółowa specyfikacja dostawy ( formularz asortymentowo-cenowy ) uwzględniającą ceny jednostkowe netto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ .

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelna techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz) .

  - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.

  - Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:

„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę Aparatu USG z funkcją Duplex    -  postępowanie  Nr 58/2014 – nie otwierać przed dniem 17.10.2014r.  godz. 1030.”

  - Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

  - Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert .

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10.5 i 10.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 17.10.2014r. do godz. 10.00   w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

2.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 17.10.2014r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 068 S.Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146.  Otwarcie ofert jest jawne.

12. Opis sposobu obliczania ceny

- Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po  przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla   kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionego Arkusza asortymentowo-cenowego ( szczegółowa specyfikacja dostawy ) -wzór stanowi Załącznik Nr 7  do SIWZ. Instrukcja obliczenia ceny znajduje się  w arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 7 do SIWZ - w wersie 2 zaczynającym się od litery A. Następnie wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste pomyłki pisarskie

  - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

  - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

- Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja pokreślona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty doliczy do niej podatek VAT.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1. Przyjęte kryteria oceny i ich ranga:

- cena 							- 80%

- parametry techniczne					- 20%

Łącznie : 						- 100%

Każda oferta podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji Przetargowej według podanych wyżej kryteriów .

  - Kryterium Nr 1 : Cena  - Px

    - przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj.100 otrzyma oferta z najniższą ceną spośród złożonych ofert na wykonanie zadania objętego przetargiem

    - ceny w pozostałych ofertach  punktowane będą w oparciu o następujący wzór

Px. =Cn x 100__

Cb

Gdzie:

Px-  Ilość  punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

Cn - Cena brutto najniższa spośród złożonych ofert

Cb - Cena brutto badanej oferty

1.2.Kryterium nr 2 – parametry techniczne

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 –100pkt.

Wykonawca, którego oferta uzyska maksymalną sumę ocen częściowych w punktach (maksymalnie 100 pkt.)  za poszczególne oferowane parametry techniczne (określone w  Załączniku Nr 1A do SIWZ) otrzyma 100 pkt. inni Wykonawcy odpowiednio mniej , stosownie do niżej przedstawionego wzoru:

P. =Pb x 100__

Pmax

P- wartość punktowa parametrów technicznych danej oferty

Pb- suma ocen częściowych za poszczególne oferowane parametry techniczne, badanej oferty

Pmax- maksymalna suma ocen częściowych (w punktach) za poszczególne oferowane parametry techniczne wynosząca 30.

Wartość punktowa parametrów technicznych danej oferty zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 20%.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy , którego oferta będzie :

- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ,

- odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

- spełniała warunki udziału w postępowaniu,

- która w ogólnym bilansie uzyska największą liczbę punktów wg kryteriów podanych powyżej

14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

      - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

1.4  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp. po którego upływie

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 15 ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.  183 Ustawy Pzp, w terminie:

3.1. nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

4.   Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem   terminów, o których mowa w ppkt. 3, jeżeli:

4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  Ustawy Pzp.

- Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku  postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zmianami) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Termin wniesienia odwołania:

  - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

8.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 8.1 oraz ppkt.8.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Skarga do sądu

11.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi: umowa Nr 58/2014 - Załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

17. Specyfikacja zostanie przekazana w formie pisemnej na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni, za cenę  28,00,- zł

18. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

- Załącznik Nr 1  –   Opis przedmiotu zamówienia  – warunki graniczne

- Załącznik Nr 1A  –   Parametry oceniane

- Załącznik Nr 2  – 	Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 3 –    	Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień  publicznych.

- Załącznik Nr 4 –   	Oświadczenie zgodne z art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych

- Załącznik Nr 5 –  	Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Załącznik Nr 6 –     Umowa sprzedaży - wzór

- Załącznik Nr 7 – 	Szczegółowa specyfikacja dostawy

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy Członków Komisji Przetargowej :

- lek. Andrzej Szatkowski	– Przewodniczący Komisji  	 	...................................

- lek. Agata Koska-Ścigała	– Członek  Komisji  	 		...................................

3. Tadeusz Gutowski		- Członek Komisji		   	 …………………..…

4. Małgorzata Dudzińska 	– Sekretarz Komisji	    		 ..................................

Zatwierdził

......................................						                                             data i podpis Zamawiającego