Zmieniony załącznik-Załącznik Nr 1 do zaproszenia


	
	Pakiet nr.1-Arkusz asortymentowo-cenowy
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość szt.
	Cena  jednostkowanetto 
	Wartość netto 
	Kwota podatku Vat
	           Wartość brutto 
	Producent
	Nr katalogowy

	1
	Videolaryngoskop dla Działu Ratownictwa Medycznego
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Wartość netto razem
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kwota podatku Vat
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość brutto razem
	
	
	
	
	
	
	


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

1. Videolaryngoskop bezprzewodowy, ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD 2,5 cala obrotowym w płaszczyźnie pionowej.

2. Dopuszcza się uzyskanie tej informacji np w postaci minutowego licznika stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii. Wyświetlanie pozostałego czasu działania baterii - w minutach.
3. Zintegrowana kamera CMOS.

4. Źródło światła - wysokowydajne diody LED.

5. Zasilanie baterią litową 3,6 V o czasie działania 250 min.

6. Prowadnica toru wizyjnego wykonana ze stali nierdzewnej.

7. Waga urządzenia nie większa niż 200 gramów.

8. Gotowość do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania.

9. W komplecie 2 zapasowe baterie litowa 3,6 V o czasie działania 250 min. oraz po 10 szt.   

    łyżek jednorazowych z każdego dostępnego rozmiaru.










…………………










data i podpis Wykonawcy

