Załącznik Nr1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych ZP-97/2018


Arkusz asortymentowo-cenowy
	L.p.:
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość

sztuk na 24 miesiące
	Cena  jednostkowa netto
	Wartość netto
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto
	Nazwa producenta, numer katalogowy

	A
	B
	C
	D
	E
	F = (DxE)
	G
	H = (F+G)
	I

	1
	Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową duży, z miękkim, wyściełanym portem (drenem) typu Soft Port, umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia, czy ucisku; w rozmiarze 25,0 cm x 15,0 cm x 3,0 cm kompatybilne z użyczanym urządzeniem.

Zamawiający dopuszcza: Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z  opatrunku piankowego z elastycznej, porowatej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm, z samoprzylepną podkładką z portem umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra, połączonej z  dwuświatłowym drenem z silikonu w zestawie,  kompatybilne z użyczanym urządzeniem.
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową średni, z miękkim, wyściełanym portem (drenem) typu Soft Port, umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia, czy ucisku; w rozmiarze 20,0 cm x 12,5 cm x 3,0 cm kompatybilne z użyczanym urządzeniem.

Zamawiający dopuszcza: Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z  opatrunku piankowego z elastycznej, porowatej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm, z samoprzylepnej podkładką z portem umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra, połączonej z  dwuświatłowym drenem z silikonu w zestawie, kompatybilne z użyczanym urządzeniem.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową mały, z miękkim, wyściełanym portem (drenem) typu Soft Port, umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra nawet podczas zgniecenia, czy ucisku; w rozmiarze 10,0 cm x 8,0 cm x 3,0 cm kompatybilne z użyczanym urządzeniem. 

Zamawiający dopuszcza: Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z  opatrunku piankowego z elastycznej, porowatej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm,  z samoprzylepnej podkładką z portem umożliwiającym przepływ wysięku z rany do kanistra, połączonej z  dwuświatłowym drenem z silikonu w zestawie, kompatybilne z użyczanym urządzeniem
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	4
	Matowy zbiornik o pojemności 300 ml z oznaczeniami poziomu, zintegrowanym filtrem antybakteryjnym i z uszczelniaczem,  kompatybilne z użyczanym urządzeniem do podciśnieniowego leczenia ran
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	5
	Matowy zbiornik o pojemności 750 ml z oznaczeniami poziomu, zintegrowanym filtrem antybakteryjnym i z uszczelniaczem, kompatybilne z użyczanym urządzeniem do podciśnieniowego leczenia ran.

Zamawiający dopuszcza: matowy zbiornik  na wydzielinę  800 ml, połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu, zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, z uszczelniaczem, kompatybilne z użyczanym urządzeniem do podciśnieniowego leczenia ran
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	6
	Łącznik Y do ran mnogich
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	7
	Pojedynczo pakowany dren, z miękkim wyściełanym kanałem typu Soft Port
	szt.
	80
	
	
	
	
	

	8
	Transparentna folia 20x30 cm
	szt.
	30
	
	
	
	
	

	
	Wartość netto razem
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kwota podatku VAT
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość brutto razem
	
	
	
	
	
	
	


poz. od 1 do 8/ użyczenie urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran do w/w opatrunków i akcesoriów w ilości 7 szt. na czas trwania umowy





........…….………................……………
                data i podpis Wykonawcy

