Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-35/2019

Pakiet Nr 1 - Koszulki zabiegowe zbrojone niskoprofilowe
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

szt.
	w pkt. 1 Producent i nazwa (podać) 

w pkt.1a)  podać jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca

	1.
	Koszulki zabiegowe zbrojone niskoprofilowe
Parametry wymagane: rozmiar 4F i 5F; dostępne koszulki typu cross-over i proste; koszulka zbrojona metalowym oplotem zapobiegającym załamaniu; dostępne długości 45cm (+/- 5cm) i ≥90cm, membranowa zastawka hemostatyczna


	100
	

	1a)
	Parametry oceniane:

· dostępny również rozmiar 6F: tak-5pkt, nie-0pkt

· cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki: tak-5pkt, nie-0pkt

· możliwość odłączenia zastawki hemostatycznej: tak-5pkt, nie-0pkt
	
	· dostępny również rozmiar 6F: TAK/NIE*

· cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki: TAK/NIE*

· możliwość odłączenia zastawki hemostatycznej: TAK/NIE*




* UWAGA – niepotrzebne skreślić 

...............................................

















data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-35/2019

Pakiet Nr 2 - Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do pokonywania zwężeń i niedrożności w obszarze tętnic poniżej kolana oraz prowadniki    zabiegowe specjalistyczne, do pokonywania krętych i zwężonych naczyń.
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

szt.
	w pkt. 1, 2 Producent i nazwa (podać) 

w pkt.1a)  i 2a) podać jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca

	1
	Prowadniki angioplastyczne, specjalistyczne, do pokonywania zwężeń i niedrożności w obszarze tętnic poniżej kolana
 Parametry wymagane: średnica 0,014”; dostępne długości 180cm (+/- 10cm) i powyżej 260cm; hydrofilne pokrycie końcówki roboczej; przynajmniej 2 rodzaje końcówki prowadnika
	30
	

	1a)
	Parametry oceniane: 

· dostępne 3 lub więcej rodzaje sztywności prowadnika: tak-10pkt, nie-0pkt

· kształtowalna końcówka prowadnika: tak-5pkt, nie-0pkt
	
	· dostępne 3 lub więcej rodzaje sztywności prowadnika: TAK/NIE*

· kształtowalna końcówka prowadnika: TAK/NIE*



	2.
	Prowadniki zabiegowe specjalistyczne, do pokonywania

krętych i zwężonych naczyń
Parametry wymagane: dostępne średnice 0,014”, 0,018’’ i 

0,035”; dostępne długości 180cm i powyżej 260cm, dostępne długości 190cm i powyżej 260cm , powłoka ułatwiającą przejście przez zwężone naczynia
	100
	

	2a)
	Parametry oceniane: 

· dostępne prowadniki o konstrukcji nitinolowej i stalowej: tak-10pkt, nie-0pkt

· dostępne prowadniki z kształtowaną końcówką: tak-5pkt, nie-0pkt
	
	· dostępne prowadniki o konstrukcji nitinolowej i stalowej: TAK/NIE*

· dostępne prowadniki z kształtowaną końcówką: TAK/NIE*




* UWAGA – niepotrzebne skreślić 

.........................................

















data i podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 3 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-35/2019

Pakiet Nr 3 - Zamykacz do naczyń po nakłuciach z zastosowaniem kolagenu
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

szt.
	w pkt. 1 Producent i nazwa (podać) 

w pkt.1a)  podać jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca
	

	1.
	Zamykacz do naczyń po nakłuciach z zastosowaniem kolagenu
Parametry wymagane:

· możliwość zamknięcia miejsca dostępu po użyciu introducera od 5F do 8F niezależnie od jego długości,
· uzyskanie hemostazy przez wprowadzenie wchłanialnego materiału kolagenowego pozostającego poza światłem naczynia,

· bioabsorbowalna kotwiczka w świetle naczynia ulegająca rozpuszczeniu w czasie do 3 miesięcy
	80
	

	
	
	
	

	1a)
	Parametry oceniane: 
· możliwość zamknięcia dostępu po introduktorze powyżej 8F: tak – 5pkt, nie – 0pkt

· jedno uniwersalne urządzenie do zamykania otworów po introduktorach 5-8F: tak – 5pkt, nie – 0pkt
	
	· możliwość zamknięcia dostępu po introduktorze powyżej 8F: TAK/NIE*
· jedno uniwersalne urządzenie do zamykania otworów po introduktorach 5-8F: TAK/NIE*




* UWAGA – niepotrzebne skreślić 

..................................

















data i podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 4 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-35/2019

Pakiet Nr 4 - Torquer do prowadników
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

szt.


	w pkt. 1 Producent i nazwa (podać) 

w pkt.1a)  podać jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca

	1.
	Torquer do prowadników
Parametry wymagane:

· jeden uniwersalny rozmiar kompatybilny z prowadnikami od 0,014” do 0,035”


	300
	

	1a)
	Parametry oceniane:
· karbowana powierzchnia torquera: tak – 5pkt, nie – 0pkt

· symetryczna budowa pozwalająca na zakładanie torquera na prowadnik dowolną stroną: tak – 5pkt, nie – 0pkt
	
	· karbowana powierzchnia torquera: TAK/NIE*
· symetryczna budowa pozwalająca na zakładanie torquera na prowadnik dowolną stroną: TAK/NIE*


* UWAGA – niepotrzebne skreślić 

..................................

















data i podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-35/2019

Pakiet Nr 5 - Cewnik balonowy do PTA niskoprofilowy wysokociśnieniowy 
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

szt.
	Ilość sztuk w depozycie
	w pkt. 1 Producent i nazwa (podać) 

w pkt.1a)  podać jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca

	1.
	Cewnik balonowy do PTA niskoprofilowy wysokociśnieniowy 
Wymagane parametry:

· system wprowadzający typu OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014",

· kanał centralny o średnicy mniejszej niż 0,018”

· pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; 

· materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany;  

· RBP ≥ 14atm;  

· dostępne długości od 20mm do 200mm w tym wartości skrajne;

· dostępne średnice od 1,5mm do 4mm w tym wartości skrajne;  

· długość układu dostarczającego 90 i 140cm (± 15cm)

· wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 4F
	60
	20
	

	1a)
	Parametry oceniane:
· ciśnienie RBP ≥16atm: tak - 5pkt, nie - 0 pkt; 

· dostępne długości balonów powyżej 200mm: : tak - 5pkt, nie - 0 pkt; 

· hydrofilna powłoka balonu i systemu wprowadzającego: tak – 5pkt, nie – 0pkt.
	
	
	· ciśnienie RBP ≥16atm: TAK/NIE*
· dostępne długości balonów powyżej 200mm: : TAK/NIE*
· hydrofilna powłoka balonu i systemu wprowadzającego: TAK/NIE*



* UWAGA – niepotrzebne skreślić 
..............................................

















data i podpis Wykonawcy


