## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do SIWZ zmiana z dnia 10.10.2019 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C w ilości i asortymencie wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów technicznych” oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu DEMO, zabudowanego na pojeździe z 2019 roku z zastrzeżeniem, że przebieg pojazdu bazowego nie może być wyższy niż 10000km.
2. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 10 grudnia 2019r.
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.
4. Szkolenie personelu: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.
5. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.
Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.
A13:C29A13:C30A13:C32C236A13:C28A13:C35C236A13:C28A13:C44C236A13:C28A13:C48C236A13:C28A13:C55C236AA13:C235 | WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 SZTUKI
Ambulans typ furgon – 1 szt.
Pojazd kompletny , Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................
Rok produkcji min. 2019r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………
Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................
Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..
Rok produkcji min. 2019r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………
Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..
| Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy specjalnej sanitarnej.Uwaga!!! W przypadku, gdy Zamawiający w kolumnie (wymagane parametry) precyzuje wymóg słowami - „należy podać”, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania oferowanych parametrów. W pozostałych przypadkach dopuszcza się dla potwierdzenia oferowanego parametru wpisanie słowa „tak” gdy parametr jest spełniony lub „nie”, gdy parametr nie jest spełniony.
| 1 | 2
NADWOZIE
1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
2. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki i regulowane oparcia z regulacją odcinka lędźwiowego oraz przesuw wzdłużny.
3. | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą.
4. | W kabinie kierowcy zamontowana stacja dokująca ADK07F i zasilacz do niej (zasilanie z zapalniczki samochodowej 12V) w dedykowanym uchwycie do tabletu Twinhead Durabook R-11 z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera.
5. | W pojeździe należy przygotować miejsce do bezpiecznego (uniemożliwiającego samodzielnego przesuwania się urządzenia) podłączenia drukarki HP OfficeJet 100 Mobile Printer. Sposób instalacji ma umożliwiać bezproblemową pracę urządzenia, bez konieczności wyciągania go, lub przenoszenia. Do miejsca montażu należy doprowadzić kable USB ze stacji dokującej oraz w okolicy zainstalować nowy zasilacz do tej drukarki (zasilanie z zapalniczki samochodowej 12V).
6. | Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy.
7. | Instalacja anten zewnętrznych GPS/GSM do stacji dokującej: Zainstalowany moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną GPS/GSM współpracujący z systemem SWDPRM FM3300 Teltonika lub równoważny, o parametrach opisanych w pkt. 7 dokumentu pt. „Rekomendacja minimalnych wymagań do sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”, wersja 1.2 z dnia 28 stycznia 2019r.
8. | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni),
9. | Furgon-lakier w kolorze białym
10. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.
11. | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m
12. | Długość przedziału medycznego min. 3,00m
13. | Szerokość przedziału medycznego min.1,75m
14. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach
15. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą,
16. | Drzwi boczne prawe przesuwne z otwieranym oknem
17. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy
18. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
19. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z otwieranym oknem lub drzwiami umożliwiającymi komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy zgodnie z PN En 1789
20. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu
21. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby,
22. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania:
23. | • 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami,
24. | • krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym,
25. | • noszy podbierakowych,
26. | • deski ortopedycznej dla dorosłych,
27. | • deski ortopedycznej dla dzieci,
28. | • materaca próżniowego,
29. | • szyn Kramera (dopuszcza się mocowanie w przedziale medycznym),
30. | • kamizelki unieruchamiającej typu KED,
31. | • min. 2 kasków ochronnych,
32. | • torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego,
33. | • pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu,
34. | • pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę,
35. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, nadokienne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
36. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem.
37. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem
38. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy
39. | Światła boczne pozycyjne
40. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane,
41. | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy.
42. | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
43. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l.
44. | Parametryzowany moduł specjalny pojazdu bazowego typu PSM, KFG, itp. do którego muszą być podłączone urządzenia elektryczne zabudowy specjalnej (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia)
45. | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym.
46. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro swich umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym).
47. | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),
48. | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika,
49. | sterowanie układem klimatyzacji,
50. | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów,
51. | sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową,
52. | sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym,
53. | funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy.
54. | przetwornica prądu 12/230V
55. | możliwość załaczania intercomu – jeśli występuje
56. | dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej
57. | Załączyć na żądanie Zamawiającego aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego) , zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:
58. | - państwie członkowskim wydającym homologację
59. | - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji
60. | - czterocyfrowym numerze porządkowym
61. | - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.
62. | oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.
63. | SILNIK
64. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim,
65. | Silnik o pojemności min. 1900 cm³
66. | Silnik o mocy min. 120 KW
67. | Moment obrotowy min. 360 Nm
68. | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI
69. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
70. | Skrzynia biegów automatyczna bądź manualna (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni półautomatycznej i zautomatyzowanej)
71. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny
72. | Napęd na oś przednią lub tylną
73. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
74. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych,
75. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny
76. | Elektroniczny korektor siły hamowania
77. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania
78. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył).
79. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu,
80. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR
81. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny. Parametr dodatkowo punktowany :
82. | Tak – 10 pkt
83. | Nie – 0 pkt
84. | Asystent wspomagania ruszania pod górę,
85. | ZAWIESZENIE
86. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.
87. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta
88. | UKŁAD KIEROWNICZY
89. | Ze wspomaganiem i regulacją kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
90. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA
91. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.
92. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna
93. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model)
94. | Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW.
95. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 500 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę.
96. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego
97. | W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – przy dostawie dostarczyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu)
98. | Dodatkowy wodny dogrzewacz niezależny od pracy silnika o mocy min. 5 kW umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego oraz silnika.
99. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
100. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 190 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Zamawiający dopuszcza: Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 184 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
101. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A.
102. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich
103. | Instalacja elektryczna 230 V:
104. | a) zasilanie zewnętrzne 230 V
105. | b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym
106. | c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym
107. | d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe
108. | e) przewód zasilający min 10 m
109. | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V
110. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V
111. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:
112. | - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych.
113. | - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki
114. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
115. | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna, wyposażona w dwa oddzielne klosze wyposażone w niebieskie światła LED, reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu. Między kloszami napis AMBULANS.
116. | Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut, lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę..
117. | W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
118. | W tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna, wyposażona w dwa oddzielne klosze wyposażone w niebieskie światła LED, reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu..
119. | Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut, lub lampy kierunkowe. Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę
120. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
121. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni
122. | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych.
123. | Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę.
124. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.:
125. | - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii:
126. | a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli
127. | b) typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu
128. | c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej o szer. min. 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)
129. | - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;
130. | - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm,
131. | - nazwa dysponenta jednostki „Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Dział Ratownictwa Medycznego” umieszczona na dolnej części drzwi kierowcy i pasażera.
132. | -oznaczenie –identyfikator zespołu N0147 umieszczone na obu bokach i tyle pojazdu
133. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
134. | -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej
135. | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne)
136. | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.)
137. | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym
138. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE
139. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789+A1/2011 lub równoważnej dla ambulansu typu C
140. | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą)
141. | • szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona
142. | w min. trzy szuflady wyposażone w system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki dodatkowa szuflada na narkotyki zamykana na klucz,
143. | • miejsce na pojemnik na zużyte igły,
144. | • wysuwany kosz na odpady,
145. | • termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych,
146. | • miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego,
147. | • jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od węzgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony
148. | • w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców,
149. | • przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.
150. | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą)
151. | • min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia.
152. | • jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko,.
153. | • uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: normy PN EN 1789+A2:2015-01 oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu.
154. | • butla tlenowa o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at.
155. | • uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,
156. | • przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego
157. | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć na żądanie rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g potwierdzony przez jednostkę badawczą)
158. | • min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia,
159. | • po szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.),
160. | • system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji .
161. | • szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne,
162. | • nad szafką duży plaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie,
163. | • lodówka sprężarkowa o poj. ok 7 l do transportu leków z możliwością chłodzenia do +4 ºC(+/- 1,5 ºC) z możliwością płynnej regulacji parametrów termicznych i wyświetlaczem aktualnie utrzymanej temperatury, z łatwym dostępem poprzez drzwi wykonane ze stali nierdzewnej otwierane o kąt 180 stopni.
164. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie
165. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
166. | Centralna instalacja tlenowa:
167. | a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) ,
168. | b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; Zamawiający dopuszcza: sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego.
169. | c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
170. | d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.
171. | Centralna instalacja próżniowa:
172. | a) z jednym gniazdem poboru,
173. | b) regulatorem siły ssania,
174. | c) słojem na wydzielinę 1l,
175. | d) przewodem do odsysania o długości min. 1,5m zakończonym łącznikiem do cewników.
176. | Podstawa (laweta) pod nosze główne, sterowana elektrycznie lub mechanicznie, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu, posiadającą płynną regulację wysokości lawety po jej wysuwie na zewnątrz ambulansu z możliwością jej zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie, ułatwiająca bezpieczne i ergonomiczne wprowadzanie i wyprowadzanie noszy (funkcja regulacji wysokości lawety ma być realizowana przez jedną osobę); należy podać markę i model, załączyć na żądanie Zamawiającego folder i potwierdzenie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Podstawa musi być przystosowana do posiadanego przez Zamawiającego transportera noszy typu Ferno Mondial.
177. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian
178. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
179. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu
180. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu
181. | Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach:
182. | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz
183. | b) impedancja wejścia 50 Ohm
184. | c) współczynnik fali stojącej 1,6
185. | d) charakterystyka promieniowania dookólna
186. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU
187. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
188. | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym.
189. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie.
190. | Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy
191. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy,
192. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”
193. | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Czas reakcji serwisu od zgłoszona awarii zabudowy specjalnej do podjęcia naprawy do 48 godzin.
194. | Dodatkowo punktowane:
195. | Do 48 godzin – 10pkt
196. | Powyżej 48 godzin i nie dłużej niż 96 godz. – 0 pkt
197. | Opony zimowe 4 szt. tej samej marki jak opony letnie fabrycznie montowane przez producenta samochodu bazowego.
198. | Czujniki ciśnienia w oponach.
199. | Zamontowanie przez użytkownika dodatkowego sprzętu i urządzeń nie skutkuje utratą gwarancji na zabudowę przedziału medycznego.
200. | Zapewnienie w cenie oferty szkolenia dla pracowników w zakresie prawidłowej konserwacji i obsługi ambulansu.
201. | Uwaga! Wykonawca ubezpieczy pojazd na min. 12 miesięcy – OC, AC, NW. (Usługa ubezpieczenia na podstawie art. 43 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535) jest zwolniona od podatku). W okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży – zwrot 100% wartości zakupu ambulansu (wartość z faktury - w przypadku fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C. W przypadku ambulansu DEMO ( zabudowanego na pojeździe z 2019 roku z zastrzeżeniem, że przebieg pojazdu bazowego nie może być wyższy niż 10000km) Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie ambulansu na warunkach: AC - Wariant ubezpieczenia MAXI, zniesienie amortyzacji, zakres terytorialny EUROPA, zakres pełny, brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, udział własny : 0zł.
202. | Okres gwarancji w miesiącach (należy podać):
203. | · silnik i podzespoły (min. 24 miesiące)
204. | · perforacja nadwozia (min. 10 lat)
205. | · gwarancja zabudowy przedziału medycznego (min.24 m-ce) Dodatkowo punktowane:
206. | · 36 m-cy – 10 pkt
207. | · 48 i więcej – 20 pkt
208. | · powłoka lakiernicza (min. 36 miesięcy)
209. | · autoryzowana stacja obsługi (pojazd bazowy) w odległości maksymalnie 70 km od Elbląga
….................................................................................................
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy