Ogłoszenie nr 540095657-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.

Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 544371-N-2020 
Data: 27-05-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 17074593000000, ul. ul. Królewiecka  146, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (055) 2344111, e-mail mdudzinska@szpital.elblag.pl, faks 552 345 547. 
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-05, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-08, godzina: 10:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Ładunek jednorazowego użytku o długości zespolenia 55 mm do tkanki grubej (4,8mm) do staplera liniowego typ TA , kompatybilny z posiadanym staplerem wielorazowym TA Premium TM55. Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm ). Zszywki ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie zamykającą i spustową.-120szt. 2. Ładunek jednorazowego użytku o długości zespolenia 55mm, do tkanki standardowej (3,5 mm) do staplera liniowego typ TA, kompatybilny z posiadanym staplerem wielorazowym TA Premium TM55. Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm ). Zszywki ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie zamykającą i spustową.-120szt. 
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Ładunek jednorazowego użytku o długości zespolenia 55 mm do tkanki grubej (4,8mm) do staplera liniowego typ TA , kompatybilny z posiadanym staplerem wielorazowym TA Premium TM55. Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm ). Zszywki ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie zamykającą i spustową. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 5 poz. 1 na zaoferowanie: Jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowanego ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową -120szt. 2. Ładunek jednorazowego użytku o długości zespolenia 55mm, do tkanki standardowej (3,5 mm) do staplera liniowego typ TA, kompatybilny z posiadanym staplerem wielorazowym TA Premium TM55. Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm ). Zszywki ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie zamykającą i spustową. Zamawiający wyraża zgodę w Pakiecie nr 5 poz. 2 na zaoferowanie: Jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowanego ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową -120szt.