Elbląg 10.06.2014r.
Do wszystkich uczestników postępowania
dot. postępowania w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę wanienek dezynfekcyjnych do narzędzi chirurgicznych, wyposażone we wkłady z dnami perforowanymi i pokrywy w 2 pakietach   
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 10.06.2014r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści :

Pytanie 1 

Czy w pakiecie 1 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 3,5 litra 
o wymiarach:

- zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) - 29,8*19*13,6 

- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 21,5*13*7 ?

Pytanie 2

Czy w pakiecie 1 w pozycji 2 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 6 litrów 
o wymiarach:

- zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 33 x 22 x 15,5 

- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 25 x 16 x 12 ?

Pytanie 3

Czy w pakiecie 1 w pozycji 3 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów 
o wymiarach: 53 x 33 x 17 ?

Pytanie 4

Czy w pakiecie 1 w pozycji 2 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów bez sita
o wymiarach:

- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 50 x 29 x 10 ?

Pytanie 5

Czy w pakiecie 1 w pozycji 3 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 12 litrów 
o wymiarach:

- zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 40 x 29 x 20,2
- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 33 x 22 x 16 ?

Pytanie 6

Czy w pakiecie 2 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów 
o wymiarach:

 - zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 40 x 30 x 18
- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) –34 x 26 x 17 ?

Pytanie 7

Czy w pakiecie 2 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów 
o wymiarach: (długość, szerokość, wysokość)- 39 x 29 x 17 ?

Pytanie 8

Czy w pakiecie 2 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów 
o wymiarach: 53 x 33 x 17 ?

Pytanie 9

Czy w pakiecie 2 w pozycji 2 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 30 litrów 
o wymiarach: 

- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) –52 x 31 x 21 ?

Pytanie 10

Czy w pakiecie 2 w pozycji 2 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 30 litrów 
o wymiarach: 

- zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 62 x 40,5 x 24
- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) –56 x 37 x 22,5 ?

Pytanie 11

Czy w pakiecie 2 w pozycji 2 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 30 litrów 
o wymiarach: (długość, szerokość, wysokość) - 61,5 x 40 x 22 ?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. W pakiecie 1 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 3,5 litra 
o wymiarach:

- zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) - 29,8*19*13,6 

- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 21,5*13*7.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.3. W pakiecie 1 w pozycji 3 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów 
o wymiarach: 53 x 33 x 17.

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.6. W pakiecie 2 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów 
o wymiarach:

 - zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 40 x 30 x 18
- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) –34 x 26 x 17.

Ad.7. W pakiecie 2 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów 
o wymiarach: (długość, szerokość, wysokość)- 39 x 29 x 17.

Ad.8. W pakiecie 2 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 10 litrów 
o wymiarach: 53 x 33 x 17.

Ad.9. W pakiecie 2 w pozycji 2 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 30 litrów 
o wymiarach: 

- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) –52 x 31 x 21.

Ad.10. W pakiecie 2 w pozycji 2 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 30 litrów 
o wymiarach: 

- zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) – 62 x 40,5 x 24
- wewnętrznych (długość, szerokość, wysokość) –56 x 37 x 22,5
Ad.11. W pakiecie 2 w pozycji 2 Zamawiający dopuści wanienkę o pojemności 30 litrów 
o wymiarach: (długość, szerokość, wysokość) - 61,5 x 40 x 22. 
PAGE  
3

