## Pakiet Nr 1
Arkusz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena netto za 1 sztukę | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H | I=(F+H) | J | K
1. | Video-Ureterorenoskop Giętki z czasem pracy do 21 godz. - szczegółowo opisany w Załączniku Nr 3 do zaproszenia | szt. | 10
Wartość RAZEM:
….........................................
data i podpis Wykonawcy

## Arkusz1
Arkusz asortymentowo-cenowy - PAKIET Nr 1
Lp. | Parametry techniczne/opis sprzętu | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F=D*E | G | H | I=F+H | J | K
1 | Morcelator, urządzenie do zabiegów ginekologicznych (zestaw szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, Załącznik Nr 1A) | szt. | 1
2 | Jednostka napędowa w formie pistoletu umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej, kaniuli oraz zaworu uszczelniającego; możliwość umieszczenia dwóch uszczelek w zaworze uszczelniającym; możliwość schowania noża w kaniuli poprzez jej obrót; jednostka napędowa przystosowana do 1000 obrótów noża na minutę, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji. | szt. | 1
3 | Silnik z kablem dł. 3m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 40.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji | szt. | 1
4 | Uchwyt/nakładka na silnik morcelatora, dł. 126mm, śr. 27mm, z odpowietrznikami ciepla i dźwignią zwalniającą, przeznaczony do sterylizacji | szt. | 1
5 | Włącznik nożny z kablem 3m, stopień ochrony IPX8: - możliwość zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę siły nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. | szt. | 1
Wyposażenie dodatkowe:
6 | Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: - Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji; - Obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji; - Kaniula zewnętrzna do morcelatora, dł. 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, wyposażona w daszek chroniący tkanki przed ostrzem noża, przeznaczona do sterylizacji | kpl | 1
7 | Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 495mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji | szt. | 1
8 | Spray smarujący do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora | szt. | 1
9 | Dyfuzor do spray'u do pielęgnacji silnika morcelatora | szt. | 1
10 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna, przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji | kpl | 1
11 | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją (opakowanie 10 szt.) | szt. | 10
12 | Pętle jednorazowego użytku Ø175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt./ | szt. | 10
13 | Szczotka czyszcząca Ø 3,4,6,9x500mm, /op. 4szt/ | szt. | 4
14 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku, długość. 330-340mm, średnica 5mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki Maryland, zagięte, kabel min.4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji | szt. | 1
15 | Sterylny worek do kontrolowanej morcellacji tkanek w systemie zamkniętym fi 160mm, Przezroczysty materiał worka zapewniający dobrą widoczność otaczającej tkanki, oznaczony kolorami - Port środkowy (żółty), lewy port (zielony), prawy port (czerwony), Otwór do pobierania ze sznurkiem blokującym, pojemność 3,5 l. prowadnica fi 11,5mm/34 Charr. Duży samootwierający się otwór odzyskiwania. | szt. | 10
Wartość RAZEM:
….........................................
data i podpis Wykonawcy