Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia: Opaski termiczne typu Z-Band Ultrasoft (kod: 10015355K) lub równoważne dla osób dorosłych.

- Opis równoważności:

| Atrybut | Wymagane parametry techniczno-użytkowe |
| --- | --- |
| Rodzaj | Opaski termiczne polipropylenowe, powlekane, zapięcie z uniwersalnym trwałym klejem z perforacją |
| Opakowanie | Opaski w kasecie (kartridżu), zawierającej 175 szt. pojedynczych opasek |
| Kompatybilność | Kartridże muszą być kompatybilne z Drukarkami Zebra ZC510-HC |
| Ilość zamawiana | 1170 kartridżów (łącznie 204 750 pojedynczych opasek) |
| Pozostałe wymagania | - Kolor opaski biały - Długość 275mm - Rdzeń 25mm |

Składając ofertę potwierdzam spełnienie wszystkich w/w wymogów.

data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy