## Pakiet Nr 1
Pakiet nr 1
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Jednorazowe, gotowe do użycia pakiety (zestawy) testowe typu Bowie Dick, do sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C i w czasie 3,5 minuty | szt | 600
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 2
Załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 2
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Wskaźniki chemiczne typu 5 (zintegrowane), według normy PN-EN ISO 11140-1, do sterylizacji parowej | szt | 41500
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 3
Załącznik Nr 3 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 3
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Testy biologiczne do sterylizacji parowej, ampułkowe, kompatybilne w zakresie użycia i metody odczytu z inkubatorem typu Attest firmy 3M | szt | 400
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 4
Załącznik Nr 4 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 4
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Testy biologiczne do sterylizacji parowej, bibułowe, wymagające odczytu w laboratorium bakteriologicznym | badanie | 80
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 5
Załącznik Nr 5 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 5
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Wskaźniki chemiczne typu 5 (zintegrowane), według normy PN-EN ISO 11140-1, do sterylizacji gazowej 100% tlenkiem etylenu | szt | 1250
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 6
Załącznik Nr 6 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 6
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Testy biologiczne szybkiego odczytu, maksymalnie po 4 godzinach, do sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu, ampułkowe, kompatybilne w zakresie użycia i metody odczytu z inkubatorem autoczytnikiem typu Bionova MiniBio | szt | 800
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 7
Załącznik Nr 7 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 7
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Chemiczne wskaźniki paskowe do sterylizacji plazmowej | szt | 500
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 8
Załącznik Nr 8 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 8
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Testy biologiczne do sterylizacji plazmowej, ampułkowe, kompatybilne w zakresie użycia i metody odczytu z inkubatorem systemu SPSmedical | szt | 600
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 9
Załącznik Nr 9 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 9
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Chemiczne wskaźniki, do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem | szt | 500
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 10
Załącznik Nr 10 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 10
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Testy biologiczne do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, bibułowe wymagające odczytu w laboratorium bakteriologicznym | badanie | 300
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 11
Załącznik Nr 11 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 11
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Oryginalne naboje 3M Steri-Gas 4-100, zawierające 100 gramów tlenku etylenu, do sterylizacji gazowej w sterylizatorze typu 3M Steri Vac 8GS (8-170) | szt | 768
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 12
Załącznik Nr 12 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 12
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość op | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Oryginalne ładunki czynniki streylizującego do sterilizatora plazmowego MMM Hyper LTS | op | 8
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 13
Załącznik Nr 13 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 13
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Oryginalne ładunki czynnika sterylizującego do sterylizatora Steris V-Pro maX2 | op. | 8
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 14
Załącznik Nr 14 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 14
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, o szerokości 25 mm lub taśma ze wskaźnikiem do monitorowania procesów sterylizacji parą wodna. Powierzchnia taśmy pokryta materiałami, które umożliwiają łatwe i ciągłe pisanie po niej. Klej zdolny do przylegania do tkanin, papieru i plastiku. Zaprojektowana z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, aby zapewnić, że taśma pozostaje przyklejona do powierzchni w trakcie procesu i po procesie sterylizacji. Nie pozostawia śladów kleju na powierzchni materiałów po usunięciu. Posiada certyfikat FDA. Rozmiar 50m x 18mm. | szt | 432
wymagana próbka
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 15
Załącznik Nr 15 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 15
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Taśma samoprzylepna do sterylizacji plazmowej | szt | 9
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 16
Załącznik Nr 16 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 16
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Jednorazowe testy kontroli skuteczności mycia w myjniach - dezynfektorach | szt | 2000
2 | Uchwyty do jednorazowych testów kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, opisanych powyżej, jeżeli są wymagane przez wytwórcę testów | szt | 6
Razem wartość netto
Razem kwota podatku VAT
Razem wartość brutto
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 17
Załącznik Nr 17 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 17
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Jednorazowe testy kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej w myjniach - dezynfektorach, w temperaturze 90°C w czasie 5 minut | szt | 2000
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 18
Załącznik Nr 18 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 18
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Jednorazowe filtry prostokątne z wycięciami montażowymi, z indykatorami sterylizacji parowej do kontenerów sterylizacyjnych AESCULAP Aicon eksploatacyjnych przez Zamawiającego. | szt | 10000
Uwaga! Zamawiający, informuje że kształt filtra zbliżony jest do prostokąta o wy miarach 12 cm x 8 cm.
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 19
Załącznik Nr 19 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 19
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Jednorazowe plomby z indykatorami sterylizacji parowej do kontenerów sterylizacyjnych AESCULAP Aicon eksploatowanych przez Zamawiającego | szt | 15000
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 20
Załącznik Nr 20 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 20
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt/op | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Jednorazowe filtry do kontenerów sterylizacyjnych, okrągłe o średnicy 19 cm lub o średnicy 18,5 cm, z indykatorami sterylizacji parowej | szt. lub 1 op.=100 szt. | 10000 szt. lub 100 op.
Uwaga!
1 opakowanie = 100 szt.
………………………………….
data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 21
Załącznik Nr 21 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty - 34.Pu.2026
Pakiet nr 21
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość szt./op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podaku VAT | Wartość brutto | nr katalogowy | Nazwa producenta
A | B | C | D | E | F =(DxE) | G | H =(F+G) | I | J
1 | Jednorazowe plomby z tworzyw sztucznych do kontenerów sterylizacyjnych | szt. lub 1 op. = 150 szt. | 15000 szt. lub 100 op.
Uwaga !
1 opakowanie = 150 szt.
………………………………….
data i podpis Wykonawcy